## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2018г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
с 23 апреля по 29 апреля 2018г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№20 | БКТПН-2х630/6/0,4кВ №14-128 (№4) 2СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | Участковый пункт полиции | 2018-04-23 | 10:30 | 11:00 | 0:30
Ул.Школьная дом №1,11,15
Ул.Береговая дом №22,27,28,35,37,40
Ул.Центральная дом №22,24,25,26,27,28,29,31,32,32А
Ул.Лесная дом №18А
2 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№20 | БКТПН-2х1000/6/0,4кВ №14-127 (№3) 2СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | ВОК "Импульс" (резерв) | 2018-04-23 | 11:00 | 11:30 | 0:30
Ул.Новая дом №6 (ввод-№2)
Ул.Новая дом №8 (ввод-№2)
3 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№20 | БКТПН-2х630/6/0,4кВ №14-85 (№КОК) 2СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | КОК ВРУ0,4кВ-№1 | 2018-04-23 | 15:00 | 15:30 | 0:30
Школа
Детский сад
Музей
КОК котельная
Ул.Новая дом №4 (ввод-№2)
4 | г.п.Новоаганск | КТПН-250/6/0,4кВ №14-18 | ВЛ-0,4 Ф-№1 | ТР | Магазин «Монетка» | 2018-04-25 | 9:00 | 13:00 | 4:00
Ул.Транспортная дом № 33,34
Ул.ГП-77 дом №3,4,3б,5,38а,7а, 12,9,11,13,11а,23,31,37,18,16,12а,10
5 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№20 | БКТПН-2х630/6/0,4кВ №14-128 (№4) 2СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | Участковый пункт полиции | 2018-04-25 | 10:30 | 11:00 | 0:30
Ул.Школьная дом №1,11,15
Ул.Береговая дом №22,27,28,35,37,40
Ул.Центральная дом №22,24,25,26,27,28,29,31,32,32А
Ул.Лесная дом №18А
6 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№20 | БКТПН-2х1000/6/0,4кВ №14-127 (№3) 2СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | ВОК "Импульс" (резерв) | 2018-04-25 | 11:00 | 11:30 | 0:30
Ул.Новая дом №6 (ввод-№2)
Ул.Новая дом №8 (ввод-№2)
7 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№17 | БКТПН-2х1000/6/0,4кВ №14-130 (№6) 2СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | Северсвязь | 2018-04-25 | 13:30 | 14:00 | 0:30
Почта
Центральная районная больница
ФАП
Ул.Кедровая дом №1а,1б,1/1,2/2,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6/2,7/1,7/2,11/2,12/1,12/2,13/2,15/2,17/2,19/1
Ул.Лесная дом №1,1б2/1,2/2
Ул.Береговая дом №1,5,6,12,14а,15
Ул.Центральная дом №1,1б,2/2,5,9а,11а,14/1,14/2,34
8 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№17 | БКТПН-2х400/6/0,4кВ №14-131 (№7) 2СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | Музей | 2018-04-25 | 14:10 | 14:40 | 0:30
Ул.Школьная дом №4 (резерв)
Ул.Лесная дом №18 (ввод-2 резерв)
9 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№20 | БКТПН-2х630/6/0,4кВ №14-85 (№КОК) 2СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | КОК ВРУ0,4кВ-№1 | 2018-04-25 | 15:00 | 15:30 | 0:30
Школа
Детский сад
Музей
КОК котельная
Ул.Новая дом №4 (ввод-№2)
10 | г.п.Новоаганск | КТПН-250/6/0,4кВ №14-18 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ИП Иванов (Столярка) | 2018-04-26 | 09:00 | 13:00 | 4:00
Стоянка гаражей
Ул.Транспортная дом №31
Ул.ДРСУ дом №38,39,41
Ул.Югорская дом №7
11 | г.п.Новоаганск | КТПН-2х1000/6/0,4кВ №14-16 | ВЛ-0,4 Ф-№8 | ТР | Ул.Набережная дом №1,2,3,4,5,7,7а,8,8а,12, 13,19,19а,20,21а,26,28,29,33а. | 2018-04-26 | 14:00 | 17:00 | 3:00
12 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№17 | БКТПН-2х400/6/0,4кВ №14-131 (№7) 2СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | Музей | 2018-04-26 | 14:30 | 15:00 | 0:30
Ул.Школьная дом №4 (резерв)
Ул.Лесная дом №18 (ввод-2 резерв)
13 | с.п.Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№17 | БКТПН-2х1000/6/0,4кВ №14-130 (№6) 2СШ-0,4кВ | Перевод нагрузки | Северсвязь | 2018-04-26 | 15:00 | 15:30 | 0:30
Почта
Центральная районная больница
ФАП
Ул.Кедровая дом №1а,1б,1/1,2/2,3/2,4/1,4/2,5/1,5/2,6/2, 7/1,7/2,11/2,12/1,12/2,13/2,15/2,17/2, 19/1
Ул.Лесная дом №1,1б2/1,2/2
Ул.Береговая дом №1,5,6,12,14а,15
Ул.Центральная дом №1,1б,2/2,5,9а,11а,14/1,14/2,34
14 | г.п.Новоаганск | КТПН-250/6/0,4кВ №14-19 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ИП Доскиев СТО | 2018-04-27 | 09:00 | 13:00 | 4:00
Стоянка гаражей
ИП Карякина "Гараж"
Ул.Первомайская дом №57
15 | г.п.Новоаганск | КТПН-250/6/0,4кВ №14-19 | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | ООО "Викар" склад | 2018-04-28 | 09:00 | 13:00 | 4:00
ЧП Олейник склад
Магазин "Автозапчасти"
Магазин "24 часа"
|  |  | Начальник ОДС |  |  | И.С.Борисова