## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2018г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
с 1 июня по 30 июня 2018г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№11, Ф-№6 | БКТПН-2х1000/6/0,4кВ №14-52 | ТР | ИП Головлев «Зубопротезный» КНС АМЖКУ,ГСК Автомобилист, Стационар, Поликлиника, гостиница «Таежная», учебный центр «Нефтяник», Магазин «Фортуна», Магазин «Автозапчасти», МОУДД «Радуга», Такси, телевидение Ул. Техснаб дом №1,1Б,2А,3а,3Б, 4А,5А,5б,7,7А,8,9,11,13,14,16,17,18, 19,20,21,22,23,24,25,32,35,38,39,41,42, 43,44,45,46,48,63,69,77,78,79,97,99,100. | 2018-06-04 | 09:00 | 14:00 | 5:00
2 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№18 | РТП №14-3 | ТР | Рем.цех АНГГ, ТО-1 Аган-транс, АГАН -ТРАН. | 2018-06-05 | 09:00 | 14:00 | 5:00
3 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№18 | РТП №14-4 | ТР | РТП№14-3, Магазин «Каспий», ул.Озерная дом №7,10,11,12,14,15, 16,16а,17,17б,18,19,20,22,26,28,29,30, 32,34,35,41,44а. | 2018-06-05 | 09:00 | 14:00 | 5:00
4 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№11, ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№4 | БКТПН-2х1000/6/0,4кВ №14-53 | ТР | ФОК, КНС №3, КНС №4, КНС №3+1, Паспортный стол, Налоговая, ДЦ Боулинг, ул.Транспортная дом №28,30,32, ул.70 лет Октября дом №18,19. | 2018-06-06 | 09:00 | 14:00 | 5:00
5 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№11, Ф-№6 | КТПН-400/6/0,4 № 14-51 | ТР | ИП Свекла, НДШИ, Хокейный корт, ул.70 лет Октября дом №5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,22,23,27,28, ул.Техснаб дом №3,4,5,6. | 2018-06-07 | 09:00 | 17:00 | 8:00
6 | г.п.Излучинск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№11 | КТПН-630/6/0,4 № 14-49 | ТР | Кот.ВМУ (газовая), Пож.система кот. ВМУ, ВОС Водолей. | 2018-06-08 | 09:00 | 17:00 | 8:00
7 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№10 | КТПН-400/6/0,4 № 14-25 | ТР | МЦ «ЛУЧ», ДОУ «Радуга», Магазин «Домовой», Магазин ЧП «Свекла», Магазин «Геолог», д/д-Радуга, «Сбербанк» киоск «МТС», Магазин Мебель Торговый центр Комфорт, ул. М.Карамова дом №1,1а,2,3,4,5,7, | 2018-06-14 | 09:00 | 17:00 | 8:00
8 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№10 | КТПН-630/6/0,4 № 14-26 | ТР | Магазин ИП Минина, здание №3 ДОУ Спектр, Станция МТС, ОАО«Комстар-Регионы»,. блок связи «АНГГ». Вечерняя школа, УСО КЦСОН «Радуга», Магазин «Кедр», Лыжная база, ул.Геологов дом №16,17,18,19,20,21,22, ул.Центральная дом №8, ул.Таежная №1,2,3 ул.Губкина дом №8, | 2018-06-18 | 09:00 | 17:00 | 8:00
9 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№10 | КТПН-400/6/0,4 № 14-27 | ТР | Церковная лавка, Кафе«Иваныч», Магазин «Белые ночи», Магазин «Каприз», упр. «АНГГ», Ханты-Манс.банк. КНС АО «АМЖКУ» Магазин «Мини-Маркет», ул.Губкина дом №3,4,6, ул.Центральная дом №5,7,7а,9,10а. | 2018-06-19 | 09:00 | 17:00 | 8:00
10 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№10 | КТПН-250/6/0,4 № 14-28 | ТР | Магазин «Аган», Магазин «Кристал» ул.М.Карамова дом №11,12,14,17, ул.М.Карамова дом №9,10. | 2018-06-20 | 09:00 | 17:00 | 8:00
11 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф-№10, Ф-№18 | БКТПН-2х630/6/0,4кВ №14-29 | ТР | ПОМ, МУ РБ Бак.лабор. Автостанция, КНС, КОС-200, ул.Озёрная дом № 51,52,53,55,56,57, 61,63,64,65,68,71,76,78,79,79а,105,107, 108, ул.Транспортная дом №1,2,3,4,6 | 2018-06-21 | 09:00 | 14:00 | 5:00
12 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф-№11 | КТПН-400/6/0,4 № 14-50 | ТР | Лыжная база, Школа, Столовая | 2018-06-22 | 09:00 | 14:00 | 5:00
13 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" | ВЛ-6кВ Ф-№16 | ТР | Магазин «Атлант», ДЭС кот.РЭБ «Гараж» ИП Ханенко, Инфекционное отделение, Скорая помощь, Хоз.блок, Пищеблок, Мечеть, Гараж ПОМ, База «Гарант-сервис», Сотовая связь «Мотив», Центральная котельная, ВОС Водолей, Магазин Жасмин ИП Цыганцова, ИП Авдеева, Магазин Жасмин, Магазин Цветы, ДК Геолог, Склад Югория-Центроспас, ООО Гарант-Сервис, общежитие АНГГ, гараж администрации, ул.Нефтяников дом №19,20,21,22,23 ул.Магылорская дом №1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12, ул.Озёрная дом №46,47,48б,49,50. ул.Геофизиков дом №1,1а,2,2б,3,4,5,6 ул.Озерная дом №105, ул.Цветная дом №2,2а,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12а,14,17. ул.Новая дом № 5б,6а,7а,8а, 9а,10а ул.Центральная дом №2 ул.Набережная дом№1,7,7а,8а,13, 26,28, ул.Губкина дом №1 | 2018-06-25 | 09:00 | 13:00 | 4:00
14 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" | ВЛ-6кВ Ф-№18 | ТР | КБО, Д/с Солнышко, Аптека, МУ РБ Бак.лабор. Автостанция, БУОС Радуга, КНС КОС-200, ПОМ, Школа, Пищеблок школа, КНС АМЖКУ, Магазин Диана, Натали, КНС, Аган-Транс, Магазан «Каспий», Аганстрой, Гаражи Агантранс, Управление Агантранс, АЗС, РМС, ИП Фоменко, Сторожка полигона ТБО. ул.Транспортная дом №1,2,3,4, 6,3,14,15,16,17,18,22, ул.Озёрная дом №51,52,53,55,56,57, 61,63,64,65,68,71,78,79,79а,76,105б,107108,110А,,10,11,12,14,15,16,16а,17,17б,18,19,20,22,26,28,29,30,32,34,35,41,44а. ул.Новая дом № 3,4,6,10,11,1, 15,16,2,5,13 | 2018-06-26 | 9:00 | 13:00 | 4:00
15 | с.Ларьяк | БКТПН- 2х630/6/0,4кВ №14-97 | КЛ-0,4кВ Ф-№16 | ТР | ДШИ, ОСШ, Аптека, магазин Бонус (Птухин), магазин Успех (Тарасов), Пожарное депо, ул.Кербунова дом №7,8,9,11,17, ул.Мирюгина дом №6,7,10,9А,12, | 2018-06-08 | 08:30 | 13:00 | 4:30
16 | с.Ларьяк | БКТПН- 2х630/6/0,4кВ №14-97 | КЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | Лесхоз, ул. Мирюгина дом №13, пер.Больничный дом №3,5, ул. Куликовой дом №1,2,3,4,5,6, 6А,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,19. | 2018-06-07 | 08:30 | 13:00 | 4:30
17 | с.Ларьяк | БКТПН- 2х630/6/0,4кВ №14-97 | КЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ДШИ, ул.Кооперативная дом №1,2,3А, 4,5,6А,12,14, ул.Кербунова дом №14,16. | 2018-06-07 | 14:00 | 17:00 | 3:00
18 | с.Ларьяк | БКТПН- 2х630/6/0,4кВ №14-97 | КЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Аэропорт, Метео база | 2018-06-12 | 14:00 | 17:00 | 3:00
19 | с.Ларьяк | БКТПН- 2х630/6/0,4кВ №14-97 | КЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | Котельная СЖКХ | 2018-06-13 | 08:30 | 13:00 | 4:30
20 | с.Ларьяк | БКТПН- 2х630/6/0,4кВ №14-97 | КЛ-0,4кВ Ф-№12 ул.освещ. | ТР |  | 2018-06-20 | 14:00 | 17:00 | 3:00
21 | с.Ларьяк | КТП-630/6/0,4кВ №14-98 | ВКЛ-0,4кВ Ф-№1,2,3 | ТР | ЦРБ: Амбулатория, пищеблок, гараж, Здание Лесоохраны 52А, ул.Осипенко дом № 26,27,28,29,30,31,33,33А,34,35,36, 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,48А, ул.Кербунова д.№1,4,6, ул.Осипенко д.№ 13,15,17,19,21,22,23,24,25. | 2018-06-21 | 08:00 | 17:00 | 9:00
22 | с.Ларьяк | КТП-400/6/0,4кВ №14-99 | ВКЛ-0,4кВ Ф-№1, | ТР | ОАО "Северсвязь" ул.Октябрьская дом №2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13, ул.Чумина дом №1,1Б,3,5, ул. Мирюгина дом №1,2,3,4, ул.Гагарина дом №1,2,3,5,6,7,8 | 2018-06-22 | 08:00 | 13:00 | 5:00
23 | с.Ларьяк | КТП-400/6/0,4кВ №14-99 | ВКЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | Магазин Фортуна, ул.Гагарина дом №9,11,13,15,16,17,19,21, ул.Осипенко №1,2,3,4,5,6,7,8,11 | 2018-06-22 | 14:00 | 17:00 | 3:00
24 | с.Ларьяк | КТП-400/6/0,4кВ №14-100 | ВКЛ-0,4кВ Ф-№3. | ТР | СДК . Маг.Елена., маг.Зарница, Магазин -пекарня МКТРП"Корлики, Сельская библиотека, ЮТЭК-НВР, ул.Октябрьская дом №15,16,17,19,21,23, ул.Кооперативная дом №5А,13, ул.Чкалова дом № 1,3,4,5,6,7,9 | 2018-06-25 | 08:00 | 13:00 | 5:00
25 | с.Ларьяк | КТП-400/6/0,4кВ №14-100 | ВКЛ-0,4кВ Ф-№6. | ТР | ул.Кербунова дом №11 | 2018-06-25 | 14:00 | 17:00 | 3:00
26 | с.Ларьяк | КТП-400/6/0,4кВ №14-102 | ВКЛ-0,4кВ Ф-№1. | ТР | Телевышка РТПС, ул.Октябрьская дом №27,28,29,30,37, ул.Северная дом №32,32,33,34,36,38 | 2018-06-26 | 08:00 | 13:00 | 5:00
27 | с.Ларьяк | КТП-400/6/0,4кВ №14-102 | ВКЛ-0,4кВ Ф-№5. | ТР | пер.Школьный дом №1,2,3, ул.Северная дом №1А,2. | 2018-06-26 | 14:00 | 17:00 | 3:00
28 | с.Ларьяк | КТП-250/6/0,4кВ №14-101 | ВКЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | Пилорама "СЭЙЛ", Пилорама ИП Блинов, Ларьеган ГСМ МУП СЖКХ АЗС"Лангри" | 2018-06-27 | 08:00 | 13:00 | 5:00
29 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф-№18 | КТП-250/6/0,4кВ №14-101 | ТР | Пилорама "СЭЙЛ", Пилорама ИП Блинов, Ларьеган ГСМ МУП СЖКХ АЗС"Лангри" | 2018-06-27 | 14:00 | 17:00 | 3:00
30 | с.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" ВЛ-6кВ Ф-№18 | КТП-400/6/0,4кВ №14-100 | ТР | Админинстрация, Дет.Сад, ВОК ИМПУЛЬС-СЖКХ, СДК, Магазин Елена, Магазин Зарница, МКТРП"Корлики, Сельская библиотека, ЮТЭК-НВР, ул.Октябрьская дом №15,16,17,19,21,23, ул.Кооперативная дом №5А,13, ул.Чкалова дом № 1,3,4,5,6,7,9 ул.Кербунова дом №11 | 2018-06-28 | 14:00 | 17:00 | 3:00
31 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-112 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Зелёная дом №1,1А,3,5,7,11, 13,15,17. | 2018-06-15 | 09:00 | 11:00 | 2:00
32 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-112 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Северсвязь, Администрация, ХМ-Банк, Спортзал, ул.Озёрная дом №1,3,5,7,9, ул.Первопроходцев дом №1А,3А, 5А,5Б, ул.Таежная дом №15. | 2018-06-15 | 11:00 | 13:00 | 2:00
33 | с.п.Охтеурье | ПС35/6№205 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-116 | ТР | Детский сад "Ягодка", гараж СЖКХ, ул.Цветочная дом №1,2,3,4,5,6, 7,10,14,16, ул.Кооперативная дом №3,4, ул.Набережная дом №1,1б,3,4, 5,6е,7,8,9,10,14,16, ул.Кооперативная дом №6,8, пер.Причальный дом №5,6,7,8. | 2018-06-15 | 09:00 | 13:00 | 4:00
34 | с.п.Охтеурье | КТПН-250/6/0,4кВ №14-116 | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | Детский сад "Ягодка" ул.Цветочная дом №1,2,3,4, 5,6,7,10,14,16, ул.Кооперативная дом №3,4 | 2018-06-18 | 09:00 | 11:00 | 2:00
35 | с.п.Охтеурье | КТПН-250/6/0,4кВ №14-116 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Набережная дом №1,1б,3,4, 5,6е,7,8,9,10,14,16, ул.Кооперативная дом №6,8, пер.Причальный дом №5,6,7,8. | 2018-06-18 | 11:00 | 13:00 | 2:00
36 | с.п.Охтеурье | КТПН-250/6/0,4кВ №14-116 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Гараж СЖКХ | 2018-06-18 | 14:00 | 15:00 | 1:00
37 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-113 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | ВОК "Импульс" | 2018-06-19 | 09:00 | 11:00 | 2:00
38 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-113 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 КЛ-0,4кВ ВОК "Импульс" | ТР | ВОК "Импульс" | 2018-06-19 | 11:00 | 13:00 | 2:00
39 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-113 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 КЛ-0,4кВ Котельная №3 | ТР | Котельная №3 | 2018-06-19 | 14:00 | 15:00 | 1:00
40 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-114 | КЛ-0,4кВ Ф-№1,2,3,4 | ТР | МБОУ "Ваховская ОСШ" | 2018-06-21 | 09:00 | 13:00 | 4:00
41 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф-№7 КЛ-0,4кВ Лыжная база | ТР | Лыжная база, полигон ТБ, ул.Зелёная дом №10Б, ул.Лесная дом №1,7, | 2018-06-21 | 14:00 | 16:00 | 2:00
42 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф-№8 КЛ-0,4кВ Лесная Сказка | ТР | Детский сад "Лесная сказка", Магазин "Карусел" | 2018-06-22 | 09:00 | 12:00 | 3:00
43 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-108 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 КЛ-0,4кВ Гаражи | ТР | Баня, связь "Мотив", Гаражи, Промзона,ул.Агапова дом №12,14. | 2018-06-22 | 14:00 | 17:00 | 3:00
44 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-108 | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | Котельная №1 | 2018-06-25 | 09:00 | 10:00 | 1:00
45 | с.п.Ваховск | КТПН-630/6/0,4кВ №14-107 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 КЛ-0,4кВ Спортзал | ТР | ул.Озёрная дом №1,3,5,7,9, ул.Первопроходцев дом №1А,3А,5А,5Б, ул.Таёжная дом №15, Северсвязь, Администрация, ХМ-Банк, Спортзал. | 2018-06-25 | 10:00 | 13:00 | 3:00
46 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-111 | ВЛ-0,4кВ Ф-№6 | ТР | ул.Интернациональная дом №1,1А,3,4,5,7, ул.1-й микрорайон дом №6,6А,6Б, | 2018-06-25 | 09:00 | 12:00 | 3:00
47 | с.п.Ваховск | ПС35/6кВ №201 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-107 | ТР | Пекарня , Магазин "Тан", Магазин "Сибирь", Почта, СДК, Северсвязь, Администрация, Библиотека, Х-м Банк, Спортзал, СЖКХ, Гаражи, Пож.депо гаражи ул.Геологов дом №1,3,5а,7,9 ул.Агапова дом №2,4,12,14, ул.Озерная дом №1,3,5,7,9, ул.Первопроходцев дом №1а,3а, 5а,5б, ул.Таежная дом №15, | 2018-06-25 | 14:00 | 17:00 | 3:00
48 | с.п.Ваховск | ПС35/6кВ №201 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-108 | ТР | Котельная, Метеостанция, РТРС, Агапова,Баня, связь "Мотив", Гараж СЖКХ, Склад. | 2018-06-26 | 09:00 | 13:00 | 4:00
49 | с.п.Ваховск | ПС35/6кВ №201 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-109 | ТР | Котельная, Северсвязь, ул.Молодежная дом №1,2,3, 4,5,7,10, ул.Кедровая дом №1,2а,3,3а, 5,7,8,9, ул.1-й микрарайон дом №1,2,3, 4,5,7. | 2018-06-26 | 14:00 | 17:00 | 3:00
50 | с.п.Ваховск | ПС35/6кВ №201 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-111 | ТР | Магазинн "Сюрприз", Амбулатория, Лыжная база, Полигон, Магазин "Карусель", Детский Сад "Лесная сказка" ул.Школьная дом №10,11,13, 14,17,18,20, ул.Интернациональная дом №1,1а,3,4,5,7, ул.Лесная дом №1,2,3,4,5,6,7 ул.Зеленая дом №10Б,12,14,16, 18,20,21,22,23,25,27,29. | 2018-06-28 | 09:00 | 13:00 | 4:00
51 | с.п.Ваховск | ПС35/6кВ №201 | КТПН-63/6/0,4кВ №14-139 | ТР | КОС-200 | 2018-06-29 | 09:00 | 13:00 | 4:00
52 | с.п. Аган | ПС35/6кВ "К-216" | ВЛ-6кВ Ф-№15 | ТР | Перевод КОС | 2018-06-19 | 08:00 | 17:00 | 9:00
53 | с.п.Аган | ПС35/6кВ "К-216" | ВЛ-6кВ Ф-№6 | ТР | Весь поселок, перевод с Ф-6 на Ф-15 | 2018-06-20 | 16:00 | 17:00 | 1:00
54 | с.п.Аган | ПС35/6кВ "К-216" | КТПН-250/6/0,4кВ №14-89 | ТР | МУП "СЖКХ"(АБК), Магазин "Русь", ул.Таежная дом №1,10,11,12,13,14,2,3,4,5, 6,7,8,9,16,18, 20,22,24 ул.Лесная дом №15,17,19,21,23,25,20а, ул.Рыбников дом №24. | 2018-06-20 | 10:00 | 16:00 | 6:00
55 | с.п.Аган | ПС35/6кВ "К-216" | КТПН-400/6/0,4кВ №14-86, КТПН-400/6/0,4кВ №14-87 | ТР | ВОК Импульс, ФГУП "Почта России, МЦНП и Р, Северсвязь, "ЮТЭК-НВР", Ростелеком, Вымпел-Коммуникации, Теплоэнергетик, Администрация, СЖКХ Котельная, Магазин "Теремок", РТРС, ИП Бабаев Р.М., Пож.депо ул.Рыбников дом №14,16,18,20,27,29, 31,4,2,15,3,3а,13, ул.Советская дом №1,10,12,14,18,20,22,24, 26,28,30,32,34,6,8,11,13,15,19,21,21а,35,38,39, 5,7,9 ул.им Бондаренко Ф.С.дом №7 | 2018-06-21 | 08:00 | 10:00 | 2:00
56 | с.п. Аган | ПС35/6кВ "К-216" | КТПН-400/6/0,4кВ №14-88 | ТР | ООО "Екатеринбург 2000, СЖКХ (гараж), ИП Солтанов Т.М.о, ул.Новая дом №3,13,15,17,19,21,23,25,27, 29,31,33,5,7,9,10,12,14,18,20,4,6,8, ул.Советская дом №б/н, ул.Лесная дом №1,12,3,3а,5,6,7а,7б, 8,9,13 | 2018-06-21 | 10:00 | 13:00 | 3:00
57 | с.п. Аган | ПС35/6кВ "К-216" | КТПН-400/6/0,4кВ №14-90, КТПН-400/6/0,4кВ №14-91 | ТР | МБОУ "Аганская ОСШ", МБУ"ЦРБ МО НВР", МКЦ"КСЦ с.п.Аган" ул.Школьная(6,(1-18),8(1,20),10,12,3), ул Новая(22(1,2)) | 2018-06-21 | 14:00 | 16:00 | 2:00
58 | с.п.Аган | ПС35/6кВ "К-216" | ВЛ-6кВ Ф-№15 | ТР | Весь поселок, перевод с Ф-№15 на Ф-№6 | 2018-06-21 | 16:00 | 17:00 | 1:00
59 | с.п.Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-86 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | ВОК Импульс, ФГУП "Почта России, МЦНП и Р, Северсвязь, "ЮТЭК-НВР", Ростелеком, Вымпел-Коммуникации, РТРС, Теплоэнергетик, ул.Рыбниковдом №14,16,18,20,27,29,31,4,2, ул.Советская дом №1 | 2018-06-21 | 08:00 | 17:00 | 9:00
60 | с.п.Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-86 | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | Администрации, ул.Советская дом №10,12,14,18,20,22,24, 26,28,30,32,34,6,8,11,13,15,19,21,21а,35,38,39, 5,7,9 | 2018-06-21 | 08:00 | 17:00 | 9:00
61 | с.п.Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-86 | ВЛ-0,4кВ Ф-№6 | ТР | Котельная | 2018-06-21 | 08:00 | 17:00 | 9:00
62 | с.п.Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-87 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ИП Бабаев Р.М., Пож.депо ул.Рыбников дом №4,2,15,3,3а,13, ул.им Бондаренко Ф.С. Дом №7. | 2018-06-25 | 08:00 | 17:00 | 9:00
63 | с.п.Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-87 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | м-н "Теремок", ул.Советская 11,13,15,19,21,21а,35,38,39, 5(1,2),7(1,2),9 | 2018-06-25 | 08:00 | 17:00 | 9:00
64 | с.п.Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-88 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | ИП Солтанов Т.М.о | 2018-06-25 | 08:00 | 17:00 | 9:00
65 | с.п.Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-88 | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | ул. Новая дом №3,13,15,17,19,21,23,25,27, 29,31,33,5,7,9, ул.Советская дом №б/н. | 2018-06-25 | 08:00 | 17:00 | 9:00
66 | с.п.Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-88 | ВЛ-0,4кВ Ф-№5 | ТР | ул.Лесная дом №1,12,3,3а,5,6,7а,7б,8,9. | 2018-06-25 | 08:00 | 17:00 | 9:00
67 | с.п.Аган | КТПН-250/6/0,4кВ №14-89 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Лесная дом №15,17,19,21,23,25, ул.Рыбников дом №20а,24, ул.Таежная дом №16,18,20,22,24. | 2018-06-26 | 08:00 | 17:00 | 9:00
68 | с.п.Аган | КТПН-250/6/0,4кВ №14-89 | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | МУП "СЖКХ", АБК, Гостиница. | 2018-06-26 | 08:00 | 17:00 | 9:00
69 | с.п.Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-90 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | МБУ"ЦРБ МО НВР" | 2018-06-26 | 08:00 | 17:00 | 9:00
70 | с.п.Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-90 | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | МКЦ"КСЦ с.п.Аган" ул.Школьная дом №6,,8,10,12,3, ул Новая дом №22. | 2018-06-26 | 08:00 | 17:00 | 9:00
71 | с.п.Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-91 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | Амдулатория | 2018-06-26 | 08:00 | 17:00 | 9:00
72 | с.п.Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-91 | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | Амдулатория | 2018-06-26 | 08:00 | 17:00 | 9:00
73 | с.п.Аган | БКТПН-2х250/6/0,4кВ №14-136 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Газовая котельная | 2018-06-26 | 08:00 | 17:00 | 9:00
74 | с.п.Аган | БКТПН-2х250/6/0,4кВ №14-136 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Газовая котельная (резерв) | 2018-06-26 | 08:00 | 17:00 | 9:00
75 | с.п.Аган | БКТПН-2х250/6/0,4кВ №14-136 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Газовая котельная | 2018-06-26 | 08:00 | 17:00 | 9:00
76 | с.п.Аган | БКТПН-2х250/6/0,4кВ №14-136 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Газовая котельная | 2018-06-26 | 08:00 | 17:00 | 9:00
77 | с.п.Вата | КТПН-630/6/0,4кВ №14-126 | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | ул.Новая дом №10, Уличное освещение | 2018-06-13 | 10:00 | 16:00 | 6:00
78 | с.п.Вата | КТПН-630/6/0,4кВ №14-126 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Лесная дом №35,33,б/н,б/н, пер.Зеленый дом №1. | 2018-06-13 | 10:00 | 16:00 | 6:00
79 | с.п.Вата | КТПН-630/6/0,4кВ №14-126 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР |  | 2018-06-13 | 10:00 | 16:00 | 6:00
80 | с.п.Вата | КТПН-630/6/0,4кВ №14-126 | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | пер.Зеленый дом №3 ул.Береговая дом №б/н,43. | 2018-06-13 | 10:00 | 16:00 | 6:00
81 | с.п.Вата | КТПН-630/6/0,4кВ №14-126 | ВЛ-0,4кВ Ф-№5 | ТР | ул.Победы дом №3,4, ул.Береговая дом №б/н. | 2018-06-13 | 10:00 | 16:00 | 6:00
82 | с.п.Вата | КТПН-630/6/0,4кВ №14-126 | ВЛ-0,4кВ Ф-№6 | ТР | ул.Лесная дом №28,30,б/н,б/н,б/н. | 2018-06-13 | 10:00 | 16:00 | 6:00
83 | с.п.Вата | БКТПН-1000/6/0,4кВ №14-127 | ВЛ-0,4кВ Ф-№9 | ТР | пер.Молодежный дом №1,2,3,4, ул.Лесная дом №20,22,24. | 2018-06-14 | 08:00 | 17:00 | 9:00
84 | с.п.Вата | БКТПН-1000/6/0,4кВ №14-127 | ВЛ-0,4кВ Ф-№10 | ТР | ВОК Импульс резерв | 2018-06-14 | 08:00 | 17:00 | 9:00
85 | с.п.Вата | БКТПН-1000/6/0,4кВ №14-127 | ВЛ-0,4кВ Ф-№11 | ТР | ВОК Импульс | 2018-06-14 | 08:00 | 17:00 | 9:00
86 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-128 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Резерв |  |  |  | 0:00
87 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-128 | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | ул.Лесная дом №б/н,15. | 2018-06-15 | 08:00 | 17:00 | 9:00
88 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-128 | ВЛ-0,4кВ Ф-№5 | ТР | УПП №1, ул.Школьная дом №1,11,б/н,15 | 2018-06-15 | 08:00 | 17:00 | 9:00
89 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-128 | ВЛ-0,4кВ Ф-№6 | ТР | ул.Лесная дом №21,б/н,25. | 2018-06-15 | 08:00 | 17:00 | 9:00
90 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-128 | ВЛ-0,4кВ Ф-№7 | ТР | ул.Центральная дом №32а,32,35,38,40,б/н. | 2018-06-15 | 08:00 | 17:00 | 9:00
91 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-128 | ВЛ-0,4кВ Ф-№8 | ТР | ул.Лесная дом №19, ул.Береговая дом №30,31,32,34,36,37, 39,41,1б/н. | 2018-06-15 | 08:00 | 17:00 | 9:00
92 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-128 | ВЛ-0,4кВ Ф-№9 | ТР | ул.Лесная дом №18а, ул.Береговая дом №28,27,25,22. | 2018-06-15 | 08:00 | 17:00 | 9:00
93 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-128 | ВЛ-0,4кВ Ф-№10 | ТР | ул.Береговая дом №28а,26,23. | 2018-06-15 | 08:00 | 17:00 | 9:00
94 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-128 | ВЛ-0,4кВ Ф-№11 | ТР | ул.Центральная дом №31,29,28,27,25,26, 24,22. | 2018-06-15 | 08:00 | 17:00 | 9:00
95 | с.п.Вата | БКТПН-1000/6/0,4кВ №14-129 | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | ул.Кедровая дом №18,16,14, ул.Лесная дом №9. | 2018-06-18 | 08:00 | 17:00 | 9:00
96 | с.п.Вата | БКТПН-1000/6/0,4кВ №14-129 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | Резерв | 2018-06-18 | 08:00 | 17:00 | 9:00
97 | с.п.Вата | БКТПН-1000/6/0,4кВ №14-129 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | АБК МУП "СЖКХ" (цех) | 2018-06-18 | 08:00 | 17:00 | 9:00
98 | с.п.Вата | БКТПН-1000/6/0,4кВ №14-129 | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | МКУ "УМТО" | 2018-06-18 | 08:00 | 17:00 | 9:00
99 | с.п.Вата | БКТПН-1000/6/0,4кВ №14-129 | ВЛ-0,4кВ Ф-№5 | ТР | ул.Лесная дом №12,14. | 2018-06-18 | 08:00 | 17:00 | 9:00
100 | с.п.Вата | БКТПН-1000/6/0,4кВ №14-129 | ВЛ-0,4кВ Ф-№6 | ТР | МКУ "УМТО" | 2018-06-18 | 08:00 | 17:00 | 9:00
101 | с.п.Вата | БКТПН-1000/6/0,4кВ №14-129 | ВЛ-0,4кВ Ф-№7 | ТР | МКУ "СДК", ул.Центральная дом №17. | 2018-06-18 | 08:00 | 17:00 | 9:00
102 | с.п.Вата | БКТПН-1000/6/0,4кВ №14-129 | ВЛ-0,4кВ Ф-№8 | ТР | Храм-часовня, НВ-КАР(пекарня), ул.Центральная дом №19,19а, ул.Береговая дом №20. | 2018-06-18 | 08:00 | 17:00 | 9:00
103 | с.п.Вата | БКТПН-1000/6/0,4кВ №14-129 | ВЛ-0,4кВ Ф-№9 | ТР | Магазин "Автострой сервис", ул.Береговая дом №19, ул.Лесная дом №1,б/н, ул.Центральная дом №21. | 2018-06-18 | 08:00 | 17:00 | 9:00
104 | с.п.Вата | БКТПН-1000/6/0,4кВ №14-129 | ВЛ-0,4кВ Ф-№10 | ТР | Резерв | 2018-06-18 | 08:00 | 17:00 | 9:00
105 | с.п.Вата | БКТПН-1000/6/0,4кВ №14-129 | ВЛ-0,4кВ Ф-№11 | ТР | ул Центральная дом №23,23а. | 2018-06-18 | 08:00 | 17:00 | 9:00
106 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | ул.Кедровая дом №1,3,9,11,13,15,17,19. | 2018-06-19 | 08:00 | 17:00 | 9:00
107 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Кедровая дом №1а,1,3,5,7,11,13,15,17,19. | 2018-06-19 | 08:00 | 17:00 | 9:00
108 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | БУ" Н-Вартовская райбольница"(гараж) ул.Кедровая дом №1б,2,4,6,12. | 2018-06-19 | 08:00 | 17:00 | 9:00
109 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | ФГУП "Почта России, Северсвязь, ул.Кедровая дом №2,10, ул.Лесная дом №2. | 2018-06-19 | 08:00 | 17:00 | 9:00
110 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф-№5 | ТР | ул.Лесная дом №3,4,б/н,5,6,8. | 2018-06-19 | 08:00 | 17:00 | 9:00
111 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф-№6 | ТР | ул.Лесная дом №1,2, ул.Центральная дом №2,1б. | 2018-06-19 | 08:00 | 17:00 | 9:00
112 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф-№7 | ТР | Резерв | 2018-06-19 | 08:00 | 17:00 | 9:00
113 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф-№8 | ТР | ул.Центральная дом №11а. | 2018-06-19 | 08:00 | 17:00 | 9:00
114 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф-№9 | ТР | ул.Центральная дом №1а,б/н,3,4,7,911,13. | 2018-06-19 | 08:00 | 17:00 | 9:00
115 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф-№10 | ТР | ФАП ул.Центральная дом №1,9а. | 2018-06-19 | 08:00 | 17:00 | 9:00
116 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф-№11 | ТР | ул.Центральная дом №8,10,1б,18. | 2018-06-19 | 08:00 | 17:00 | 9:00
117 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф-№12 | ТР | ул.Береговая дом №1, ул.Центральная дом №5,14,34. | 2018-06-19 | 08:00 | 17:00 | 9:00
118 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф-№13 | ТР | ул.Береговая дом №2,7а,9,10,11,14,16. | 2018-06-19 | 08:00 | 17:00 | 9:00
119 | с.п.Вата | БКТПН-630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф-№14 | ТР | ул.Береговая дом №5,6,12,14а,15. | 2018-06-19 | 08:00 | 17:00 | 9:00
120 | д.Былино | КТПН-400/6/0,4кВ №14-92 | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | СЖКХ (Скважина №1), ул.Речная дом №11,13,18,20,22,22а,24а,28, 30,32,34,36,38а,7,б/н. | 2018-06-04 | 10:00 | 16:00 | 6:00
121 | д.Былино | КТПН-400/6/0,4кВ №14-92 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | СЖКХ(Вертолетная площадка), ул.Речная дом №21а,27,41,б/н. | 2018-06-05 | 10:00 | 16:00 | 6:00
122 | д.Былино | КТПН-400/6/0,4кВ №14-92 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | ул.Речная дом №1,10,14,17,19,19а, 1а,1б,22в,2,21,21б,4,4а,5а,6,б/н,б/н,б/н. | 2018-06-05 | 10:00 | 16:00 | 6:00
123 | д.Былино | КТПН-400/6/0,4кВ №14-92 | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 | ТР | СДК,Северсвязь, ул.Речная дом №15,23,23а,23б. | 2018-06-04 | 10:00 | 16:00 | 6:00
124 | д.Былино | КТПН-400/6/0,4кВ №14-134 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Солнечная дом №б/н,б/н,б/н,1б,10,14, 14а,15,16,1а,2,20,22,22а,24,24а,26,26б,28,28а,30,32,34,36,34,36,38,38а,4,40,40а,42,44,44а,48. | 2018-06-06 | 10:00 | 13:00 | 3:00
125 | д.Былино | ПС35/6кВ "К-186" ВЛ-6 Ф-17 | ВЛ-6кВ Ф-17 | ТР | СЖКХ (Скважина №1), Северсвязь,СЖКХ(Вертолетная площадка), СДК, ул.Речная11,13,18,20,22,22а,24а,28,30,32,34, 36,38а,7,б/н,б/н,21а,27,41,,10,14,17,19,19а,1а,1б,22в,2,21,21б,4,4а,5а,6,б/н,б/н,б/н,15,23,23а, 23б, ул.Солнечная дом №б/н,б/н,б/н,1б,10, 14,14а,15,16,1а,2,20,22,22а,24,24а,26,26б,28,28а,30,32,34,36,34,36,38,38а,4,40,40а,42,44,44а,48. | 2018-06-07 | 14:00 | 16:00 | 2:00
126 | д.Вампугол | КТПН-250/6/0,4кВ №14-94 | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | Магазин ИП Шаламова, Феникс (дом престарелых), СЖКХ(ДЭС), Северсвязь, Пож.депо, ул.Зырянова дом №1,12а,14,016,18,2,24,26, 28,30,4,8,9,б/н. | 2018-06-08 | 10:00 | 16:00 | 6:00
127 | д.Вампугол | КТПН-250/6/0,4кВ №14-94 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | СЖКХ(скважина) | 2018-06-08 | 10:00 | 16:00 | 6:00
128 | д.Вампугол | КТПН-250/6/0,4кВ №14-94 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | СЖКХ(вертолетная площадка) | 2018-06-08 | 10:00 | 16:00 | 6:00
129 | д.Вампугол | КТПН-250/6/0,4кВ №14-95 | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 | ТР | ул.Зырянова дом №11,13а,13б,17, 17а,19,21а,23,27,29, ул.Садовая дом №2,4,5,6. | 2018-06-13 | 10:00 | 16:00 | 6:00
130 | д.Вампугол | КТПН-250/6/0,4кВ №14-95 | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 | ТР | Резерв |  |  |  | 0:00
131 | д.Вампугол | КТПН-250/6/0,4кВ №14-133 | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 | ТР | ул.Зырянова 44,31,32,33,34,36,37,38,40,42,б/н | 2018-06-13 | 10:00 | 16:00 | 6:00
132 | с.п.Зайцева речка | КТПН-630/6/0,4кВ №14-64 | ВЛ-0,4 Ф-№4 | ТР | Северавтодор, ПБЮЛ Захарова А.А., (пилорама), Прасин А.М.(сварочный пост), Верталетная площадка. | 2018-06-25 | 10:00 | 17:00 | 7:00
133 | с.п.Зайцева речка | КТПН-400/6/0,4кВ №14-65 | ВЛ-0,4 Ф №2,3,4 | ТР | МУП "СЖКХ"(АБК), ООО "Беркут" (мини-маркет), Северсвязь, Пож.депо, ТСМ, УПП пер.Больничный дом №1,2 ул.Почтовая дом №1,10,2,3,4,5,6,7,8, ул.Пролетарская дом №1,11,12,4,5,6,7,8,9, ул.Набережная дом №2,3,3а,4,5,1,1а, ул.Таежная дом №7,8,9, ул.Центральная дом №4,6, ул.Леспромхозная дом №1,3,2,б/н. | 2018-06-26 | 8:00 | 17:00 | 9:00
134 | с.п.Зайцева речка | КТПН-400/6/0,4кВ №14-66 | ВЛ-0,4 Ф-№2,4 | ТР |  | 2018-06-27 | 8:00 | 17:00 | 9:00
135 | с.п.Зайцева речка | КТПН №4 (КТП№14-67) | ВЛ-0,4 Ф-№2,4 | ТР | Школа(мастерские), МУП "СЖКХ"(склад ГСМ), ИП Степанов О.Л., ИП Субботин И.А., ул.Лесная дом №1,3,5,7, ул.Мира дом №1,11,13,2,2а,3,4,5,6,7,8,9, ул.Октябрьская дом №23, ул.Пролетарская дом №26, ул.Строителей дом №1,2,3,4,5,6,7,9, ул.Школьная дом №1,2,3,3а,4,5,7,8. | 2018-06-27 | 8:00 | 17:00 | 9:00
136 | с.п.Зайцева речка | КТПН №5 (КТП№14-68) | ВЛ-0,4кВ Ф№1,2,3,4 | ТР | МКУ "СДК", Дет.сад, Мегион.лесхоз, Банк "Открытие", Почта, ЮжныйУралЧерМет(кафе), ЮТЭК-НВР, ул.Октябрьская дом №4,10,11,12,13, 15,18,19,18,19,2,20,24,3,5,6,7,8,9 ул.Островная дом №1,2,3,4,5,6, ул.Центральная дом №12,14,7,5, ул.Набережная дом №11,13,15,17, ул.Гагарина дом №4,19,6,7,8,9,1,2,4а,6,8. | 2018-06-28 | 8:00 | 17:00 | 9:00
137 | с.п.Зайцева речка | КТПН №6 (КТП№14-69) | ВЛ-0,4 Ф№5 | ТР | МКУ Содружество, Магазин "Зайка", ИП Захаров (пекарня), Больница, Храм, ЗАО "Сервис ЭМО", ул.Пролетарская дом №14/1,14/2,14/3,22, ул.Почтовая дом №9. | 2018-06-29 | 8:00 | 17:00 | 9:00
138 | г.п.Излучинск | РП 6кВ 14-1 яч. №5,18 | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-21 1сш, 2сш | ТР | Магазин "Милана", ПРАЙД, Северсвязь, ООО ПК Высотник, ул.Энергетиков дом №15, ул.Энергетиков дом №19, ул.Энергетиков дом №13, ул. Энергетиков дом №17, | 2018-06-04 | 09:00 | 16:00 | 7:00
139 | г.п.Излучинск | РТП 6кВ 14-2 яч.109 | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-14 1сш ТП-2х630/6/0,4кВ №14-15 1сш | ТР | Администрация, ООО “ТАИС”, ОАО ТЭК, Храм Николая Чудотворца, БУСО ХМАО-Югры, “КЦСОН-Радуга”, РМУ “КДЦ Арлекино”, Департамент по вопросам, юстиции (суд), МОУ ДОД “СДЮШОР”(ФОК), ООО “Раник”(пивзавод), ООО “Универсалстрой”, ПРАЙД, ул.Набережная дом№13 здание администрации пер.Строителей дом №10, ул.Набережная дом №16, | 2018-06-05 | 09:00 | 16:00 | 7:00
140 | г.п.Излучинск | РТП 6кВ 14-2 яч.206 | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-14 2сш ТП-2х630/6/0,4кВ №14-15 2сш | ТР | ООО ПК Высотник, ООО “ТАИС”, ОАО ТЭК, Храм Николая Чудотворца, БУСО ХМАО-Югры, “КЦСОН-Радуга”, РМУ “КДЦ Арлекино”, Департамент по вопросам юстиции (суд), МОУ ДОД “СДЮШОР”(ФОК), ООО “Раник”(пивзавод),ООО “Универсалстрой”, ПРАЙД. ул.Набережная дом №13 здание администрации, пер.Молодежный дом №5. | 2018-06-06 | 09:00 | 17:00 | 8:00
141 | г.п.Излучинск | РТП 6кВ 14-2 яч.103,107 | РТП-2х630/6/0,4кВ №14-2 1сш ТП-2х630/6/0,4кВ №14-16 1сш | ТР | ООО ПК Высотник, Магазин «Глория», ПРАЙД, пер.Строителей дом №6, | 2018-06-07 | 09:00 | 16:00 | 7:00
142 | г.п.Излучинск | РТП 6кВ 14-2 яч.203, 204 | РТП-2х630/6/0,4кВ №14-2 2сш ТП-2х630/6/0,4кВ №14-16 2сш | ТР | Парикмахерская «Имидж», ПРАЙД, пер.Строителей дом №4. | 2018-06-13 | 09:00 | 16:00 | 7:00
143 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№115 | ВЛ-6кВ Ф-№115 | ТР | ООО "ЭПИК-380" | 2018-06-14 | 08:00 | 16:00 | 8:00
|  | И.о.начальника ОДС |  |  |  | В.Ю. Мозговой