## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2020г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР" РЭС-3
на февраль 2020г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | с.п.Покур | ПС-110/35/6кВ "Заобье" яч.№3 | КТПН 6/0,4кВ 400кВА №14-65 | НР | Пекарня, Почта, ООО«Екатеринбург» 2000"(Билайн),ул.Центральная, ул.Советская,ул.Бериговая, СДК, Вертолетная площадка, ч.п. «ТД-НВР» | 10.02.2019г. | 08-30 | 16-30 | 8ч.
2 | с.п.Покур | ПС-110/35/6кВ "Заобье" яч.№3 | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС-35/6кВ "Заобье" | ТР | КТП №14-70(1), КТП №14-71(2), КТП №14-72(3), КТП №14-73(4), КТП №14-74(5) | 11.02.2019г. | 08-30 | 16-30 | 8ч.
3 | с.п.Покур | ПС-110/35/6кВ "Заобье" яч.№10 | ВЛ-6кВ Ф-10 ПС-35/6кВ "Заобье" | ТР |  | 12.02.2019г. | 08-30 | 16-30 | 8ч.
4 | д.Вампугол | ПС-35/6кВ "К-286" яч.№6 | КТПН 6/0,4кВ 250кВА №14-95 | ТР | СДК, школа,Ул.Садовая, Ул.Зырянова. | 14.02.2019г. | 08-30 | 16-30 | 8ч.