## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2020г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР" РЭС-3
на март 2020г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | с.п. Вата | КТП-250/6/0,4кВ №1 (КТП №14-125) | КТП-250/6/0,4кВ №1 (КТП №14-125) | ТР | ООО «ТСГК» ВПЛ СП№3, Фермерское хозяйство, ул. Мысовая, жил. дом № 1,3,4,1А,4А, 6 | 2020-03-02 | 09:00 | 12:30 | 3:30
2 | с.п. Вата | КТП-630/6/0,4кВ №2 (КТП №14-126) | КТП-630/6/0,4кВ №2 (КТП №14-126) | ТР | ул.Новая 10, ул. Лесная 35, 33, 28, 30, б/н, пер. Зеленый 1,3, ул. Береговая 43, 1б/н, ул. Победы 3, 4. | 2020-03-02 | 14:00 | 16:30 | 2:30
3 | с.п. Вата | БКТП-2х1000/6/0,4кВ №3 (КТП №14-127) | 1СШ-6кВ, 1СШ-0,4кВ | ТР | ул. Новая 6, 8; Уличное освещение; ул. Лесная 20, 22, 24;, пер. Молодежный 1,3,4; МУП "СЖКХ" ВОК "Импульс". | 2020-03-03 | 09:00 | 12:30 | 3:30
4 | с.п. Вата | БКТП-2х1000/6/0,4кВ №3 (КТП №14-127) | 2СШ-6кВ, 2СШ-0,4кВ | ТР | ул. Новая 6, 8; МУП "СЖКХ" ВОК "Импульс". | 2020-03-03 | 14:00 | 16:30 | 2:30
5 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №4 (КТП №14-128) | 1СШ-6кВ, 1СШ-0,4кВ | ТР | ул. Школьная 1, 11, б/н, 15 УПП №1; ул. Центральная 22, 24, 26 25, 27, 28, 29, 31, 32а, 32; ул. Береговая 22, 25, 28, 27, 35, 38, 40, б/н; ул. Лесная 18-а, | 2020-03-04 | 09:00 | 12:30 | 3:30
6 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №4 (КТП №14-128) | 2СШ-6кВ, 2СШ-0,4кВ | ТР | Уличное освещения ул. Центральная; ул.Береговая; ул.Лесная; ул. Кедровая; ул. Лесная б/н, 15, 21, 25, 19; ул. Береговая 30,31, 32, 34, 36, 37, 39, 41, б/н, 28, 26, 23 | 2020-03-04 | 14:00 | 16:30 | 2:30
7 | с.п. Вата | БКТП-2х1000/6/0,4кВ №5 (КТП №14-129) | 1СШ-6кВ, 1СШ-0,4кВ | ТР | СЖКХ, Центроспас Югория, МКУ «Сельский дом культуры», магазин «Автосервис», ул.Береговая дом №19, ул.Лесная дом №9/1,9/2,12/1,12/2,12/3,14/1,14/2,14/3,б/н, ул.Кедровая дом №14/1,14/2,14/3,16,18/1,18/2, ул.Центральная дом №17/1,21,23,23а. | 2020-03-05 | 09:00 | 12:30 | 3:30
8 | с.п. Вата | БКТП-2х1000/6/0,4кВ №5 (КТП №14-129) | 2СШ-6кВ, 2СШ-0,4кВ | ТР | МКУ «УМТО», МКУ «УМТО деятельности орагов местного самоуправления», Храм-часовня, ООО «НВ-КАР» (мини- пекарня с магазином «ОРИОН»). ул.Центральная дом 19а,19/1,19/2. ул.Береговая дом №20 | 2020-03-05 | 14:00 | 16:30 | 2:30
9 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №6 (КТП №14-130) | 1СШ-6кВ, 1СШ-0,4кВ | ТР | ФАП гараж, ул.Береговая дом №18,2,7а,9,10,11,14,16, ул.Лесная дом №3/1,3/2,4/1,4/2,1б/н,5/1,5/2,5/3,5/4,6,8/1, ул.Кедровая дом №1/2,3/1,9/1,9/2,11/1,13/1,15/1,1,7/1,19/2,1б,2/2,4/1,4/2,6/2,12/1,12/2, ул.Центральная дом №1а,1б/н,3,4,7,9,11/1,11/2,13,8,10,12/1,16,2/2,1б,11а. | 2020-03-06 | 09:00 | 12:30 | 3:30
10 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №6 (КТП №14-130) | 2СШ-6кВ, 2СШ-0,4кВ | ТР | Северсвязь, Почта, Центральная районная больница ФАП, ул.Береговая дом №1,5,6,12,14А,15 ул.Лесная дом №1,2/1, ул.Кедровая дом №1а,1/1,3/2,5/1,5/2,7/1,7/2, 11/2,13/2,15/2,17/2,19/1,1б,2/2,4/1,4/2,6/2,12/1,12/2, ул.Центральная дом №1,9а,5,14/1,14/2,34. | 2020-03-06 | 14:00 | 16:30 | 2:30
11 | с.п. Вата | БКТП-2х400/6/0,4кВ №7 (КТП №14-131) | 1СШ-6кВ, 1СШ-0,4кВ | ТР | ж/д ул.Школьная, 4 Ввод №1, Ул. Лесная 18 Ввод 1 | 2020-03-10 | 09:00 | 12:30 | 3:30
12 | с.п. Вата | БКТП-2х400/6/0,4кВ №7 (КТП №14-131) | 2СШ-6кВ, 2СШ-0,4кВ | ТР | ж/д ул.Школьная, 2, ж/д ул.Лесная, 18 ввод №2, ж/д ул.Школьная, 4 Ввод №2 | 2020-03-10 | 14:00 | 16:30 | 2:30
13 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №КОК (КТП №14-85) | 1СШ-6кВ, 1СШ-0,4кВ |  | ж/д ул.Новая, 4 Ввод №1, КОК вентиляция, КОК ВРУ-0,4кВ №1, КОК котельная. | 2020-03-11 | 09:00 | 12:30 | 3:30
14 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №КОК (КТП №14-85) | 2СШ-6кВ, 2СШ-0,4кВ | ТР | ж/д ул.Новая, 4 Ввод №2, КОК котельная, КОК ВРУ-0,4кВ №2. | 2020-03-11 | 14:00 | 16:30 | 2:30

## Лист2
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №20
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №20
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №24
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №19
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17