## Июнь 2020год.
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2020г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
с 01 июня по 30 июня 2020г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | с.п.Ларьяк | КТПН-400/6/0,4кВ №14-99 | ВЛИ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | Магазин "Фортуна, ул.Гагарина - дом №8,11,13,15,17,19,21, ул.Осипенко - дом №1,2,3,4,5,6,7,8,11. | 2020-06-01 | 08:00 | 13:00 | 5:00
2 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№6 | КЛ-6кВ от оп.№27/1 до КТП №14-15 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-06-01 | 09:00 | 12:00 | 171:00
3 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КЛ-6кВ от оп.№25/8 до КТП №14-52 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-06-01 | 09:00 | 12:00 | 3:00
4 | с.п.Ларьяк | КТПН-400/6/0,4кВ №14-99 | ВЛИ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | Церковь, музей усадьба купца Кайдалова, ОАО "Северсвязь", ул.Октябрьская - дом №2,4,5,6,7,9,10,11,12,13, ул.Гагарина - дом №2,3,6,7,8,10 ул.Мирюгина - дом №1,2,3,4 ул.Чумина - дом №1Б,3,5 | 2020-06-01 | 14:00 | 17:00 | 3:00
5 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10 | КТПН №14-25 ВЛ-0,4кВ Ф№1,2,5 КЛ-0,4кВ Ф№3,4,6 | ТР | ИП Ханенко, МБУДО "РЦТДиМ Спектр", Кафе ИП Чиграй, Магазин ЧП Свекла. Магазин Геолог, Д/Д Родничек, Сбербанк, ИП Абасов Магазин. Мебель ИП Карпухин, Торговый дом Комфорт ул.М-Карамова дом №1,1а,2,3,4,5,7 | 2020-06-01 | 13:00 | 17:00 | 172:00
6 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10 | КТПН №14-26 ВЛ-0,4кВ Ф№1,9 КЛ-0,4кВ Ф№3,5,7,8 | ТР | Столярка (вечеррняя школа), Магазин ИП Минина, Здание№3 МБУДО "РЦТДиМ СПЕКТР", Площадь АНГГ, Станция МТС, Блок связи АНГГ, Вечерняя школа, Лыжная база, УСО КЦСОН Радуга, магазин "Кедр". ул.Центральная - дом №8 ул.Таежная - дом №1,2,3 ул.Губкина - дом №8 ул.Геологов - дом №16,17,18,19,20,21,22 | 2020-06-01 | 13:00 | 17:00 | 172:00
7 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6 "Истоминска"я ВЛ-6кВ Ф.№18 | КЛ-6кВ от оп.№31/4 до КТПН №14-16 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-06-02 | 09:00 | 12:00 | 75:00
8 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10 | КТПН №14-27 ВЛ-0,4кВ Ф№1 КЛ-0,4кВ Ф№3,4,5 | ТР | Церковная лавка, Кафе Иваныч, Магазин "Белые ночи", Магазин "Каприз", Упр.АНГГ(здание Голойл), Ханты-манс.банк, КНС АО АМЖКУ, Магазин "Мини-маркет" ИП Шустов. ул.Губкина - дом №3,4,6 ул.Центральная - дом №5,7,7а,9,10а | 2020-06-02 | 13:00 | 17:00 | 172:00
9 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10 | КТПН №14-28 ВЛ-0,4кВ Ф№1,2 КЛ-0,4кВ Ф№1,3 | ТР | Магазин "Аган", Аптека№144, ул.М-Карамова - дом №9,1011,12,14,17 | 2020-06-02 | 09:00 | 17:00 | 175:00
10 | с.п.Ларьяк | КТПН-400/6/0,4кВ №14-100 | ВЛИ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | Магазин-Пекарня, магазин "Зарница", магазин "Елена", СДК, ул.Октябрьская - дом №15,17,19,21,23, пер.Чкалова - дом №1,3,4,5,6,7 ул.Кооперативная - дом №7а,15. | 2020-06-02 | 08:00 | 13:00 | 5:00
11 | с.п.Ларьяк | КТПН-400/6/0,4кВ №14-100 | ВЛИ-0,4кВ Ф.№6 | ТР | Ул.Кербуново - мкд №11 | 2020-06-02 | 14:00 | 17:00 | 3:00
12 | с.п.Ларьяк | КТПН-400/6/0,4кВ №14-102 | ВЛИ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | Телевышка РТПС, ул.Октябрьская - дом № 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38. ул.Северная - дом №3,4,5 ул.Набережная - дом№1,2,2А,3,4,5,8,10,12 , ул.Красный Луч - дом №2,2А. | 2020-06-03 | 08:00 | 13:00 | 5:00
13 | с.п.Ларьяк | КТПН-400/6/0,4кВ №14-102 | ВЛИ-0,4кВ Ф.№5 | ТР | ул.Северная - дом №1А, 2, пер.Школьный - дом №1,2,3. | 2020-06-03 | 14:00 | 17:00 | 3:00
14 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" | ВЛ-6кВ Ф.№3 от оп.№9 до КТПН №14-58 | ТР | КТПН№14-54 «Музей», «Екатеренбург -2000", Ростелеком, ОТРК-Югра. Мобильные телесистемы МТС, Администрация, Врачебная амбулатория, Скважина, Магазин ЧП Олейник, Ул.Лесная - дом № 1,2,5,6, ул.Музейная - дом №3а ул.Магичтральная - дом №1 ул.Центральная - дом №2,3,4,6,8, ул.Айваседа-Меру - дом №10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30, 31,32,33,34,35,37, КТПН№14-55 «Котельная» Сварочный пост, Мастерская. КТПН№14-57 «КНС-7" КТПН№14-58 Магазин «Пекарня» ИП. Авдеев, магазин «Остановка» ул.Югорская - дом№ 1,3,4,5,6,7, 8, 9,10, 11, 12,14 ул.Центральная - дом № 25,28,30 ул.Школьная - дом №1а,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18, ул.Центральная - дом №32,34, ул. Набережная - дом № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15, 16,17,18,19,20,21,23,27,29 КТП№14-141 Газовая котельная. | 2020-06-03 | 09:00 | 12:00 | 3:00
15 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-49 | ТР | Преоброзователь гейзер кот.ВМУ,Кот.ВМУ, Противопожарная насосная станция кот.ВМУ,ВОС Водолей. | 2020-06-03 | 13:00 | 17:00 | 172:00
16 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-51 | ТР | АО ЮТЭК Восточное МРО. НДШИ. Хоккейный корт. ул.70 лет-Октября - дом №5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22,23,27,28 ул.Техснаб - дом №3,4,5,6 | 2020-06-03 | 14:00 | 17:00 | 172:00
17 | с.п.Ларьяк | КТПН-250/6/0,4кВ №14-101 | КЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | Пилорама ООО "СЕЙЛ", АЗС "Лангри", Пилорама "Ларьеган" (ИП Пиухин), ГСМ СЖКХ. | 2020-06-04 | 08:00 | 13:00 | 5:00
18 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-1 яч.№23 | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-1 | ТР | Север Связь, ПРАЙД, ООО ПК Высотник, магазин "Танго" ул. Энергетиков - дом №1 ул. Школьная - дом №2 | 2020-06-04 | 09:00 | 16:00 | 7:00
19 | с.п. Вата | КТП-630/6/0,4кВ №14-126 | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,4. | ТР | ул.Новая дом-№ 10. ул.Лесная дом-№ 33, 35, 1б/н, 1б/н, Пер.Зеленый дом-№1,3 Ул.Береговая дом-№ б/н, 43. | 2020-06-04 | 10:00 | 16:30 | 6:30
20 | с.п. Аган | КТПН-250/6/0,4кВ №14-86 | ВЛ-0,4кВ Ф.№3,4,6. | ТР | ул.Рыбников, Почта, Спорткомплекс, ВОК «Импульс», Связь, Амбулатория, Центр ремёсел, Скважина №1 Мгазин, Музей, Вымпелком(связь). Котельная, Здание администрации ул.Советская дом-№4. | 2020-06-04 | 10:00 | 16:30 | 6:30
21 | г.п.Новоаганск | РТП №14-4 | РТП №14-3 | ТР | Рем. Цех ОАО МПК АНГГ,Аган-транс. | 2020-06-04 | 13:00 | 17:00 | 4:00
22 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | РТП№14-4 | ТР | Магазин "Каспий" ИП Ханенко, Рем. Цех ОАО МПК АНГГ, Аган-транс. ул.Озерная - дом №7,10,11,12,14,15,16,16а,17,17б,18,19,20,22, 26,28,29,30,32,34,35,41,44а | 2020-06-04 | 13:00 | 17:00 | 4:00
23 | с.п. Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-87 | ВЛ-0,4кВ Ф.№2,3. | ТР | Пилорама, ИП Бабаев Руслан Аликович, Пож.депо. ул.Советская - дом №3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 35, 37. ул.Рыбников - дом №2,4 | 2020-06-05 | 10:00 | 16:30 | 6:30
24 | с.п. Вата | КТП-630/6/0,4кВ №14-126 | ВЛ-0,4кВ Ф.№5,6,7. | ТР | Ул.Береговая дом-№ б/н, Ул.Победы дом-№3,4. Ул.Лесная дом-№1б/н, б/н, 1б/н, 28, 30. | 2020-06-05 | 10:00 | 16:30 | 6:30
25 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" Ф.№8 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-99 | ТР | Церковь, музей усадьба купца Кайдалова, ОАО "Северсвязь", Магазин "Фортуна", Пилорама "ЭРА" ул.Гагарина дом № 8,11,13,15,17,19,21., ул.Осипенко дом №1,2,3,4,5,6,7,8,11 ул.Октябрьская - дом №2,4,5,6,7,9,10,11,12,13, ул.Гагарина - дом №2,3,6,7,8,10 ул.Мирюгина - дом №1,2,3,4 ул.Чумина - дом №1Б,3,5 | 2020-06-05 | 09:00 | 13:00 | 4:00
26 | с.п.Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 | КТПН-250/6/0,4 №14-116 | ТР | ул.Цветочная дом-№1,2,4,6,10,5,7,14,16, ул Кооперативная дом-№3,4, Детскйи сад"Ягодка(ввод2), ул.Набережная дом-№1,3,4,5,6,7,8,10,12,14,16, ул.Цветочная дом-9,11, ул.Кооперативная дом-№6,8,гараж СЖКХ. | 2020-06-05 | 09:30 | 16:30 | 7:00
27 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-50 | ТР | Лыжная база. Хоккейный корт. Школа№1. Столовая школа№1. | 2020-06-05 | 13:00 | 17:00 | 172:00
28 | с.п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 | КТПН-630/6/0,4 №14-107 | ТР | СДК"Геолог",магазин"Сибирь", Якупова "Элита", Почта, ИП Гусейнов, магазин"Тан", ул.Агапова дом-№12,14, ул.Озерная дом-№1а,35,7,9,11, ул.Первопроходцев 1а,5а,5б, Ханты-Мбанк, СЖКХ, Спортзал, Администрация, гараж, АиСС"Автоматика и связь сервис",Северсвязь-сирена,Гаражи, ул.Геологов дом-№1,3,5а,7,9, ул Агапова дом-№ 2,4, гараж Жук, гараж амбулатории, Пож.Депо, гараж администрации. | 2020-06-08 | 09:30 | 16:30 | 7:00
29 | с.п.Ларьяк | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-97 | ВЛИ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ул.Мирюгина 6 домов, ул.Куликовой 18 домов, пер.Больничный 1 дом. | 2020-06-08 | 08:00 | 13:00 | 5:00
30 | с.п. Вата | БКТП-2х1000/6/0,4кВ №14-127 | ВЛ-0,4кВ Ф.№9,10,11. | ТР | ВОК "ИМПУЛЬС", ВОК "ИМПУЛЬС" (резерв), пер.Молодежный дом-№1,2,3,4 ул.Лесная дом-№20,22,24(1,2). | 2020-06-08 | 10:00 | 16:30 | 6:30
31 | с.п. Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-88 | ВЛ-0,4кВ Ф.№3,4,5. | ТР | Пилорама, Гараж СЖКХ ул.Новая дом-№5,7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20. ул.Лесная дом-№1, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 12, 13. | 2020-06-08 | 10:00 | 16:30 | 6:30
32 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№4, ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КТПН-2х1000/6/0,4кВ №14-53 | ТР | ФОК, ФОК электрообогрев, КНС №3, КНС №4, КНС №3+1, Паспортный стол, Налоговая, Магазин "Пятерочка", ул.Транспортная - дом №28,30,32 ул.70 лет-Октября - дом №18,19 | 2020-06-08 | 13:00 | 17:00 | 172:00
33 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-1 яч.№5,18 | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-21 | ТР | Север Связь, ПРАЙД, ООО ПК Высотник, магазинн "Милана" ул. Энергетиков дом №13,15,17,19 | 2020-06-08 | 09:00 | 16:00 | 7:00
34 | с.п. Аган | КТПН-250/6/0,4кВ №14-89 | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,6 | ТР | Магазин "Русь". ул. Рыбников дом-№20А ул.Таежная дом-№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24. ул. Лесная дом-№15,17,19,21,23,25. | 2020-06-09 | 10:00 | 16:30 | 6:30
35 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-128 | ВЛ-0,4кВ Ф.№3,4,5,6. | ТР | ул.Лесная дом-№1б/н,15,21(1,2),б/н,25., УПП №1 ул.Школьная дом-№1,11,б/н,15, | 2020-06-09 | 10:00 | 16:30 | 6:30
36 | с.п.Ларьяк | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-97 | ВЛИ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | ДШИ (детская школа исскуств), ул.Кооперативная 12 домов. | 2020-06-09 | 08:00 | 13:00 | 5:00
37 | с.п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 | КТПН-630/6/0,4 №14-108 | ТР | Школа, Котельная №1, Метеостанция, РТС, Баня, гараж СЖКХ, Промзона, Связь "Мотив", ул.Агапова дом-№12 (ввод2), ул.Агапова дом-№14 (ввод2), Гаражи 2шт. | 2020-06-09 | 09:30 | 16:30 | 7:00
38 | д.Былино | КТПН-400/6/0,4 кВ №14-92 | ВЛ-0,4кВ Ф.№3,4 | ТР | ФАП, магазин, клуб, ОАО "Северсвязь", Арт.скажина, МКД Арлекино, Ул.Речная дом-№ 1,10,14,17,19,19а,1а,1б,22в, б/н,б/н,б/н,2,21,21б,4,4а,5а,6, 15,23а,23б,25б,23. | 2020-06-09 | 10:00 | 16:30 | 6:30
39 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№6, Ф.№11 | КТПН-2х1000/6/0,4кВ №14-52 | ТР | Зубо-протезный. КНС АМЖКУ, ГСК Автомобилист, Стационар, Поликлиника, Гостиница "Таежная", учебный центр" Нефтяник", магазин "Фортуна", магазин "Автозапчасти" МОУДД Родничек. Такси. РТРС. ул.Техснаб - дом №1,1б,2а,3а,3б,4а,5а,5б,7,7а,8,9,11,13,14,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,32,35,38,39,41,42,43,44,45,46,48,63,69,77,78,79,97,99,100 | 2020-06-09 | 13:00 | 17:00 | 4:00
40 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 яч.№109 | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-14 1-сш ТП-2х630/6/0,4кВ №14-15 1-сш | ТР | ООО “ТАИС”,ПРАЙД, ОАО ТЭК Храм Николая Чудотворца, БУСО ХМАО-Югры “КЦСОН-Радуга” РМУ “КДЦ Арлекино” , Департамент по вопросам юстиции (суд) МОУ ДОД “СДЮШОР”(ФОК), ООО “Раник”(пивзавод), ООО “Универсалстрой”, ул. Набережная дом №13 (здание администрации), ул.Набережная дом №16, пер.Строителей дом №10. | 2020-06-09 | 09:00 | 16:00 | 7:00
41 | д.Былино | КТПН-400/6/0,4 кВ №14-92 | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2 | ТР | Ул.Речная дом-№б/н,7,9,11,13,18,20,22,22а,24а, 28,30,32,34,36,38,38а, б/н ,21а,27,41. | 2020-06-10 | 10:00 | 16:30 | 6:30
42 | с.п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 | КТПН-630/6/0,4 №14-109 | ТР | Котельная №2, Мегалинк, ул.Молодежная дом-№1,2,3,4,5, ул.Кедровая дом-№1,2а,3,3а,5,7,8,9, 1-й МКР,ж/д №1,2,3,4,5,6а,7, ул Молодежная дом-№10 | 2020-06-10 | 09:30 | 16:30 | 7:00
43 | с.п.Ларьяк | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-97 | ВЛИ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | Аэропорт, метеобаза. | 2020-06-10 | 08:00 | 13:00 | 5:00
44 | с.п.Ларьяк | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-97 | ВЛИ-0,4кВ Ф.№4 | ТР | Котельная СЖКХ | 2020-06-10 | 14:00 | 17:00 | 3:00
45 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-128 | ВЛ-0,4кВ Ф.№7,8,9,10,11. | ТР | ул.Центральная дом-№32а,32,35,38,40,б/н,31,29,28,27,25,26,24,22, ул.Лесная дом-№19,18а ул.Береговая дом-№30,31,32,34,36,37,39,41,1б/н, 28,27,25,22,28а,26,23, | 2020-06-10 | 10:00 | 16:30 | 6:30
46 | с.п. Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-90 | ВЛ-0,4кВ Ф.№2,4 | ТР | ул.Школьная дом-№6,8, Амбулатория. | 2020-06-10 | 10:00 | 16:30 | 6:30
47 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10, Ф.№18 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-29 ВЛ-0,4кВ СШ№1 Ф№4,9,10 КЛ-0,4кВ Ф№3,5,4,8,9,10 СШ-0,4кВ№2 Ф№6,7 | ТР | МУ РБ Бак.лаборатория. Автостанция. КНС. КОС-200. ПОП. ул.Транспортная - дом №1,2,3,4,6 ул.Озерная - дом №51,52,53,55,56,57,61,63,64,65,68, 71,76,78,79,79а,105б,107,108 | 2020-06-10 | 13:00 | 17:00 | 172:00
48 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 яч.№206 | ТП-2х630/6/0,4кВ №14-14 2-СШ ТП-2х630/6/0,4кВ №14-15 2-СШ | ТР | ООО “ТАИС”, ООО ПК Высотник, ОАО ТЭК Храм Николая Чудотворца, БУСО ХМАО-Югры “КЦСОН-Радуга” РМУ “КДЦ Арлекино”, Департамент по вопросам юстиции (суд) МОУ ДОД “СДЮШОР”(ФОК) ООО “Раник”(пивзавод), ООО “Универсалстрой”, ПРЙД пер.Молодежный дом №5 ул. Набережная дом №13 (здание администрации) | 2020-06-10 | 09:00 | 17:00 | 8:00
49 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6 "Истоминская" ВЛ-6кВ Ф.№104 | КЛ-6кВ от оп.№5 до КТПН №14-38 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-06-11 | 09:00 | 12:00 | 75:00
50 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6 "Истоминская" ВЛ-6кВ Ф.№104 | КЛ-6кВ от оп.№12 до КТПН №14-29 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-06-11 | 09:00 | 12:00 | 75:00
51 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6 "Истоминская" ВЛ-6кВ Ф.№104 | КЛ-6кВ от оп.№22/1 до КТПН №14-137 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-06-11 | 14:00 | 16:00 | 74:00
52 | г.п.Новоаганск | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-137 | КЛ-0,4кВ СШ-0,4кВ №1 Ф.№1,2 СШ №2 Ф.№3 | ТР | КНС АМЖКУ, Магазин "Красное-Белое", ул.Новая - дом №2 | 2020-06-11 | 14:00 | 16:00 | 74:00
53 | д.Былино | КТПН 400/6/0,4 кВ №14-134 | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | ул. Солнечная дом-№1б,10,14,14а,15,16,16б,16а,1а, б/н,б/н,б/н,2,20,22,22а/1,24,24а,26,26б,28,28а,30,32, 34,36,38а,38,4,40,40а,42,44,44а,48,б/н. | 2020-06-11 | 10:00 | 16:30 | 6:30
54 | с.п. Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-91 | ВЛ-0,4кВ Ф.№2,4 | ТР | Амбулатория, ул.Школьная дом-№8,10,12, ул.Новая дом-№22/1, 22/2 | 2020-06-11 | 10:00 | 16:30 | 6:30
55 | с.п. Вата | БКТП-2х1000/6/0,4кВ №14-129 | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,4. | ТР | ул.Лесная дом-№ 9/1, 9/2. ул.Кедровая дом-№ 14/1, 14/2,14/3, 16, 18/1,18/2. СЖКХ, Центроспас Югория, МКУ "УМТО с.п. Вата" | 2020-06-11 | 10:00 | 16:30 | 6:30
56 | с.п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 | КТПН-630/6/0,4 №14-110 | ТР | Профит, Причал речной | 2020-06-11 | 09:30 | 16:30 | 7:00
57 | с.п.Ларьяк | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-97 | ВЛИ-0,4кВ Ф.№14 | ТР | ТБО, ул.Титова 5 домов. | 2020-06-11 | 08:00 | 13:00 | 5:00
58 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 яч.№103,№107 | РТП-2х630/6/0,4кВ №14-2 1сш ТП-2х630/6/0,4кВ №14-16 1сш | ТР | ООО ПК Высотник, Магазин «Глория», ПРАЙД, пер. Строителей дом №6 (ТСЖ «Наш дом»), | 2020-06-11 | 09:00 | 16:00 | 7:00
59 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" Ф.№18 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-100 | ТР | Магазин "Зарница", Магазин "Пекарня", СДК, АО "ЮТЭК-НВР", Магазин "Елена", Магазин №666 (ИП Птухин), Библеотека, Администрация, Детский сад, ВОК "Импульс", Бытовка д/с. ул.Октябрьская дом №15,16,17,18,19,20,21,22,23, пер.Чкалова дом №1,2,3,4,5,6,7,8,9. ул.Кооперативная дом №7,15, ул.Кербунова дом №11. | 2020-06-12 | 13:00 | 17.00 | 4:00
60 | с.п.Ларьяк | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-97 | ВЛИ-0,4кВ Ф.№15 | ТР | ул.Красный луч 14 домов, ул.Титова 18 домов. | 2020-06-15 | 08:00 | 13:00 | 5:00
61 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4 № 14-112 | КЛ-0,4кВ от КТПН №14-112 Ф.№3 оп.№3-6 - Школа искусств | ТР | Школа искусств | 2020-06-15 | 09:30 | 16:30 | 7:00
62 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-112 | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ул.Зеленая дом-№4,8 | 2020-06-15 | 09:30 | 16:30 | 7:00
63 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-112 | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | ул Зеленая дом-№1а,1,3,5,7,11,13,15,17,9 | 2020-06-15 | 09:30 | 16:30 | 7:00
64 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-112 | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | ул.Юбилейная дом-№10,11,13,8,12,15,17,19,21,23,25 | 2020-06-15 | 09:30 | 16:30 | 7:00
65 | с.п. Вата | БКТП-2х1000/6/0,4кВ №14-129 | ВЛ-0,4кВ Ф.№5,6,7,8. | ТР | МКУ "Сельский дом культуры с.п. Вата, ООО "НВ-КАР" (Мини-пекарня с магазином"ОРИОН"), МКУ "УМТО с.п. Вата", ул.Лесная дом-№12/1, 12/2, 12/3, №14/1,14/2,14/3, ул. Центральная дом-№17/1. ул. Береговая дом-№ 20, Храм-часовня. | 2020-06-15 | 10:00 | 16:30 | 6:30
66 | с.п. Аган | ПС-35/6 "К-216" | ВЛ-6кВ Ф.№6 | ТР | Кратковременно весь поселок | 2020-06-15 | 09:00 | 10:00 | 1:00
67 | с.п. Зайцева Речка | ПС-35/6 "К-129" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-64 | ТР | Котельная, ПБЮЛ Захарова А.А.(пилорама), Северавтодор, ул.Дружбы дом-№13, 8(1,2), б/н б/н б/н б/н, ул.Молодежная дом-№1 | 2020-06-15 | 12:00 | 16:30 | 4:30
68 | д.Былино | ПС-35/6кВ "К-286" | ВЛ-6кВ Ф.№5 | ТР | Весь населенный пункт | 2020-06-15 | 10:00 | 16:30 | 6:30
69 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№6, Ф.№11 | КТПН-2х1000/6/0,4кВ №14-15 ВЛ-0,4кВ СШ-0,4кВ№1,2 Ф№5,11 КЛ-0,4кВ СШ-0,4кВ№1 Ф№3,6,11 КЛ-0,4кВ СШ-0,4кВ№2 Ф№5,11 | ТР | ДЭС-1,2., Сотовая Связь Билайн. КотельнаяТехснаб. ул.Техснаб - дом №10,12,15,37,40,53,50,49,66,68 ул.ДРСУ - дом №25,27,29,51,56,60а68 ул.Танюхина - дом№3,5,7,11,14,15,16 ул.ГП-77 - дом №37 ул.Югорская -дом №2А | 2020-06-15 | 13:00 | 17:00 | 172:00
70 | г.п.Новоаганск | КТП-630/6/0,4кВ №14-24 | КЛ-0,4кВ Ф.№5 | ТР | РТРС Блок контейнер. | 2020-06-15 | 09:00 | 12:00 | 75:00
71 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6 "Истоминская" ВЛ-6кВ Ф.№104 | КЛ-6кВ от оп.№14 до КТПН №14-135 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-06-15 | 09:00 | 12:00 | 75:00
72 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 яч.№203,№204 | РТП-2х630/6/0,4кВ №14-2 2сш ТП-2х630/6/0,4кВ №14-16 2сш | ТР | Парикмахерская «Имидж»,ПРАЙД пер.Строителей дом №4 (ТСЖ «УЮТ») | 2020-06-15 | 09:00 | 16:00 | 7:00
73 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ВЛ-6кВ Ф-№115 | ВЛ-6кВ Ф-№115 | ТР | ООО "ЭПИК-380" | 2020-06-16 | 08:00 | 16:00 | 8:00
74 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№16 ПС-110/35/6 "Истоминская" ВЛ-6кВ Ф.№208 | КТПН-2х1000/6/0,4кВ №14-16 КЛ-6кВ Ф.№16. ВЛ-0,4кВ СШ-0,4кВ №1 Ф.№8 КЛ-0,4кВ СШ №1 Ф.№2,5,11 КЛ-0,4кВ СШ №2 Ф.№2,5,10 | ТР | Центральная кот. ВОС.Водолей магазин "Жасмин", магазин "Цветы" ИП Авдеева, КНС КОС-200 ул.Набережная - дом №1,7,7А,8А,13,26,28 ул.Губкина - дом№1 ул.Центральная - дом №2 | 2020-06-16 | 13:00 | 17:00 | 172:00
75 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6 "Истоминская" ВЛ-6кВ Ф.№104 | КЛ-6кВ от оп.№31 до РТПН №14-4 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-06-16 | 09:00 | 12:00 | 75:00
76 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6 "Истоминская" ВЛ-6кВ Ф.№104 | КЛ-6кВ от оп.№31/4 до КТПН №14-16 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-06-16 | 09:00 | 12:00 | 75:00
77 | д.Вампугол | КТПН-250/6/0,4кВ №14-94 | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3. | ТР | МУП "СЖКХ " (ДЭС), ОАО "Северсвязь", Арт.скважина №1, ул. Садовая дом №1,12а,14,16,18,2,24,2б,26/1,26/2, 28,30/1,30/2,4,8,9,1а,б/н,б/н., ул.Зырянова дом №1,2,4,5,7,8,9,12,12А,14,16,18,24,26/2,26/1, 30/2,30/1. | 2020-06-16 | 10:00 | 16:30 | 6:30
78 | с.п. Зайцева Речка | ПС-35/6 "К-129" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-65 | ТР | Северсвязь,ООО "Беркут"АБК "СЖКХ", ЦентроспасЮгория(Пожарное депо), ул.Центральная дом №4(1,2),6(1,2), пер.Больничный дом №1,2(1), ул.Леспромхозная дом №1(1-7),3,2(1-12),б/н, ул.Набережная дом №2,3,3а,4(1),5(1,2),1(1,2),1а, ул.Пролетарская дом-№1(1,2),11(1,2),12,4,5,6,7,8,9(1-4), ул.Почтовая дом №1(1,2),10(1,2),2(1,2),3(1,2),4(1,2),5(1,2), 6(1,2),7(1,2),8(1-3), | 2020-06-16 | 8:00 | 16:00 | 8:00
79 | с.п. Аган | ПС 35/6 "К-216" | ВЛ-6кВ Ф.№15 | ТР | Кратковременно весь поселок | 2020-06-16 | 09:00 | 10:00 | 1:00
80 | с.п. Вата | БКТП-2х1000/6/0,4кВ №14-129 | ВЛ-0,4кВ Ф.№9,10,11. | ТР | Магазин "Автостройсервис", ул.Центральная дом-№21, ул.Береговая дом-№19, ул.Лесная дом-№ б/н, ул.Центральная дом-№23,23а. | 2020-06-16 | 10:00 | 16:30 | 6:30
81 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4кВ №14-113 | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | ул.Авиаторов дом №1б/н, ул.Индустриальная дом №1. | 2020-06-16 | 09:30 | 16:30 | 7:00
82 | с.п.Ларьяк | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-97 | ВЛИ-0,4кВ Ф.№16 | ТР | Аптека, ОСШ, УНИМО, Пожарное дэпо, Аптека, магазин "Метелица" ул.Мирюгина 4 дома. | 2020-06-16 | 08:00 | 13:00 | 5:00
83 | с.п. Аган | КТПН-250/6/0,4кВ №14-136 | КЛ-0,4кВ Ф.№4,6 | ТР | Котельная | 2020-06-17 | 14:00 | 16:30 | 2:30
84 | с.п.Ларьяк | КТПН-630/6/0,4кВ №14-98 | КЛ-0,4 Ф.№1 | ТР | ул.Осипенко дома №13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 ул.Кербунова дома №1,4,6 | 2020-06-17 | 09:00 | 13:00 | 4:00
85 | с.п.Ларьяк | КТПН-630/6/0,4кВ №14-98 | КЛ-0,4 Ф.№2 | ТР | Амбулатория ЦРБ, Гараж больницы | 2020-06-17 | 14:00 | 17:00 | 3:00
86 | с.п.Ваховск | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-115 | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | Ул.Спортивная дом-№1 | 2020-06-17 | 09:30 | 16:30 | 7:00
87 | с.п.Ваховск | КТПН 2х630/6/0,4кВ №14-115 | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | ул.Школьная дом-№4 | 2020-06-17 | 09:30 | 16:30 | 7:00
88 | с.п.Ваховск | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-115 | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | ул.Таёжная дом-№8 | 2020-06-17 | 09:30 | 16:30 | 7:00
89 | с.п.Ваховск | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-115 | ВЛ-0,4кВ Ф.№4 | ТР | ул.Школьная дом-№9 | 2020-06-17 | 09:30 | 16:30 | 7:00
90 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,4. | ТР | ФАП гараж, "Северсвязь, Почта. ул. Кедровая - дом №1/2,3/1,9/1,9/2,11/1,13/1,15/1,17/1,19/2, 1а, 1/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 11/2, 13/2, 15/2, 17/2, 19/1, 1б,2/2,4/1,4/2,6/2,12/1,12/2,2/2,4/1. | 2020-06-17 | 10:00 | 16:30 | 6:30
91 | с.п. Зайцева Речка | ПС 35/6 "К-129" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-66 | ТР | Школа (Ввод №1),(Ввод №2), Ростелеком, МТС | 2020-06-17 | 800:00 | 16:00 | 8:00
92 | д.Вампугол | КТПН 250/6/0,4кВ №14-95 | ВЛ-0,4кВ Ф.№2,3 | ТР | ул. Зырянова, ул. Садовая дом- №11,13а,13б,17, 17а,19,21а,23/2,23/1,29/1,27/1,б/н,б/н,2,4,5,6 | 2020-06-17 | 10:00 | 16:30 | 6:30
93 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ Истоминская ВЛ-6кВ Ф.№104 | КЛ-6кВ от ПС-Истоминская Ф.№104 до оп.№2 Ф-18 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-06-17 | 09:00 | 12:00 | 75:00
94 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ Истоминская ВЛ-6кВ Ф.№104 | КЛ-6кВ от ТП №18Н Ф.№10 до оп.№2 Ф.№10 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-06-17 | 09:00 | 12:00 | 75:00
95 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ Истоминская ВЛ-6кВ Ф.№208 | КЛ-6кВ от ТП №18Н Ф.№18 до оп.№4 Ф.№18 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-06-17 | 14:00 | 17:00 | 75:00
96 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ Истоминская ВЛ-6кВ Ф.№104 | КЛ-6кВ Ф.№104 от оп.№4/1 до УКРМ-1 | ТР | Без ограничения потребителей | 2020-06-17 | 14:00 | 17:00 | 75:00
97 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озёрная" | ВЛ-6кВ Ф.№18 | ТР | УКРМ№1 КТП№14-38 "КБО", детский сад "Солнышко", Аптека, "Кафе пляж" (Ввод-№1) ул.Транспортная - дом №13,14,15,16,17,18,19А, (ввод-№1), 22 (ввод-№1), ул.Озерная - дом №110А (ввод-№1) КТП№14-29 МУ РБ "Бак.лаборатория", Автостанция, "БУОС Радуга", ПОМ КНС - "КОС-200" ул.Транспортная ж/д №1, 2, 3, 4 (ввод-№1), 6 (ввод-№1) ул.Озерная ж/д №51,52,53,55,61,63,64,65,68,71,73,78,79, 81,98,105,107,108 КТП№14-135 Школа, пищеблок школа. КТП№14-137 Магазин "Диана", магазин "Натали", ул.Новая - дом №2 (ввод №1) КТП№14-33 КНС ,ул.Новая - дом №3,4,6,10,11,15,16, РТП№14-4 Рем. Цех ОАО МПК АНГГ, Аган-транс, Магазин "Каспий" ИП Ханенко. ул.Озерная - дом №7,10,11,12,14,15,16,16а,17,17б,18,19, 20,22,26,28,29,30,32,34,35,41,44а КТП№46 КТП№14-35 кот.Агантранс, Гаражи Агантранс, упр.Агантранс, АЗС "Агантранс", РМС Агантранс. КТП№14-36 ИП Фоменко Региональные перевозки КТП№14-37 КТП№14-39 "КФХ" КТП№14-40 Полигон ТБО. | 2020-06-17 | 13:00 | 17:00 | 4:00
98 | д.Вампугол | КТПН 250/6/0,4кВ №14-133 | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ул. Зырянова, №44,б/н,31,32,33,34/1,36,37,40,42,38 | 2020-06-18 | 10:00 | 16:30 | 6:30
99 | с.п. Зайцева Речка | ПС-35/6 "К-129" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-67 | ТР | МУП "СЖКХ"(склад ГСМ), ИП Субботин И.А., ИП Степанов О.Л, Школа(мастерские), ул.Октябрьская дом-№23(1,2), ул.Мира дом-№1(1,2),11(1,2),13(1,2),2,2а,3(1,2),4,5,6,7,8,9, ул.Строителей дом-№1(1,2),2(1,2),3(1,2),4(1,2), 1(1,2),2(1,2),3(1,2),4(1,2),5(1,2),6(1,2),7(1,2),9, ул.Школьная дом-№1(1,2),2,3(1),3а,4(1,2),5(1,2),7(1,2),8(1,2), ул.Лесная дом-№1,3,5,7 | 2020-06-18 | 800:00 | 16:00 | 08-00
100 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф.№5,6,7,8. | ТР | ул.Лесная дом-№3/1,3/2,4/1,4/2,1б/н,5/1,5/2,5/3,5/4,6,8/1,1,2/1. ул.Центральная дом-№11а | 2020-06-18 | 10:00 | 16:30 | 6:30
101 | с.п.Охтеурье | КТПН-400/6/0,4кВ №14-116 | ВЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | Гараж СЖКХ | 2020-06-18 | 09:30 | 16:30 | 7:00
102 | с.п.Ларьяк | КТПН-630/6/0,4кВ №14-98 | КЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | Лесоохрана ул.Осипенко дома №26 по №50А, пер.Больничный дом №5 | 2020-06-18 | 09:00 | 17:00 | 4:00
103 | с.п.Ларьяк | КТПН-630/6/0,4кВ №14-98 | КЛ-0,4кВ Ф.№4 | ТР | пер.Больничный дом №2, ул.Куликовой дом №14. | 2020-06-18 | 14:00 | 17:00 | 3:00
104 | с.п. Зайцева Речка | ПС 35/6 "К-129" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-68 | ТР | ООО "ЮжныйУралЧермет"; БУ ХМАО-Югры "Мегионский лесхоз", "Почта России"; ПАО БАНК" ФК ОТКРЫТИЕ"; АО"ЮТЭК-НВР", МКУ "Сельский дом культуры" ввод (1,2), МБОУ "Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа" Детский сад "Ёлочка" Ввод (1,2) ул.Октябрьская дом-№4,10,11,12,13,15,18,19,2,20,22,24,3,3Б,5,6,7,8. ул.Островная дом-№1,2,3,4,5,6. ул.Центральная дом-№12,14,7,5. ул.Набережная дом-№11,13,15,17,19,6,7,8,9. ул.Гагарина дом-№4,4А,6,8, | 2020-06-19 | 800:00 | 16:00 | 8:00
105 | д.Вампугол | ПС 35/6 кВ "К-286" | ВЛ-6кВ Ф.№6. | ТР | Весь населенный пункт | 2020-06-19 | 10:00 | 16:30 | 6:30
106 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-130 | ВЛ-0,4кВ Ф.№9,10,11,12,13,14. |  | Центральная районная больница ФАП ул. Центральная дом-№1а, 1б/н, 3, 4, 7, 9, 11/1, 11/2, 13, 8, 10, 12/1, 16, 5, 14/1, 14/2, 34. ул.Береговая дом №1, 2, 5; 6, 7а; 9, 10, 11,12,14, 14А, 15, 16, 18, | 2020-06-19 | 10:00 | 16:30 | 6:30
107 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6кВ "Ларьяк" Ф.№18 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-101 | ТР | АЗС"Лангри"ГСМ МУП СЖКХ , Причал Пилорама "Ларьеган",Пилорама "СЕЙЛ" | 2020-06-19 | 13:00 | 17.00 | 4:00
108 | с.п.Ваховск | КТПН-630/6/0,4 №14-107 | КЛ-0,4кВ Ф.№2 ул. Озерная, ул. Первопроходцев, ул. Геологов | ТР | СЖКХ , Спортзал, Администрация, Гараж, Ханты-Манс. банк, АиСС"Автоматика и связь сервис" Северсвязь-Сирена ул.Озерная дом-№1а,35,7,9,11, ул Первопроходцев дом-№1а,5а,5б, | 2020-06-19 | 09:30 | 16:30 | 7:00
109 | с.п.Ваховск | КТПН-630/6/0,4 №14-107 | КЛ-0,4кВ Ф.№2 оп.№ 4/2 - МУ "Межмун.спорт.центр" Спортзал | ТР | СЖКХ, Спортзал, Администрация, Гараж, АиСС"Автоматика и связь сервис" Северсвязь-Сирена ул.Озерная дом-№1а,35,7,9,11, ул.Первопроходцев дом-№1а,5а,5б, Ханты-М банк, | 2020-06-19 | 09:30 | 16:30 | 7:00
110 | с.п. Вата | БКТП-2х400/6/0,4кВ №14-131 | КЛ-0,4кВ Ф.№9,10,11,12,13,14. | ТР | ул.Школьная дом №2, 4 ул.Лесная дом №18, | 2020-06-22 | 14:00 | 16:30 | 2:30
111 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4 №14-108 | КЛ-0.4кВ от КТПН №14-108 Ф.№4 оп.№7/1 - ЖКХ гараж | ТР | ЖКХ гараж | 2020-06-22 | 09:30 | 16:30 | 7:00
112 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4 №14-108 | КЛ-0,4кВ от КТПН №14-108 ф.№4 оп.№5 - МУП "СЖКХ" Баня | ТР | СЖКХ" Баня | 2020-06-22 | 09:30 | 16:30 | 7:00
113 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4 №14-108 | КЛ-0,4кВ от КТПН №14-108 Ф.№4 оп.№7/1 - МУП "СЖКХ" Гараж | ТР | МУП "СЖКХ" Гараж | 2020-06-22 | 09:30 | 16:30 | 7:00
114 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4 №14-108 | КЛ-0,4кВ от КТПН №14-108 Ф.№4 оп.№15 - Склад | ТР | Склад | 2020-06-22 | 09:30 | 16:30 | 7:00
115 | с.п.Ларьяк | КТПН-400/6/0,4кВ №14-99 | КЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | Церковь, музей усадьба купца Кайдалова, ОАО "Северсвязь", ул.Октябрьская - дом №2,4,5,6,7,9,10,11,12,13, ул.Гагарина - дом №2,3,6,7,8,10 ул.Мирюгина - дом №1,2,3,4 ул.Чумина - дом №1Б,3,5 | 2020-06-22 | 09:00 | 13:00 | 4:00
116 | с.п.Ларьяк | КТПН-400/6/0,4кВ №14-99 | КЛ-0,4кВ Ф.№2 | ТР | Магазин "Фортуна, ул.Гагарина - дом №8,11,13,15,17,19,21, ул.Осипенко - дом №1,2,3,4,5,6,7,8,11. | 2020-06-22 | 14:00 | 17:00 | 3:00
117 | с.п. Зайцева Речка | ПС-35/6 "К-129" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-69 | ТР | БУ"НВР-Больница", ИП ЗАХАРОВ А.А. (пекарня); ООО "Зайка" (Магазин); БУ"НВР-Больница"-гараж; МКУ "Содружество" (здание Администрации, Почтовая №12)гараж; МКУ "Содружество" (здание Администрации, Почтовая №12); МРО Православный-Храм; ул.Пролетарская дом-№13,14/1,14/2,14/3,22,15, ул.Почтовая дом-№9. | 2020-06-22 | 800:00 | 16:00 | 8:00
118 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" | .ВЛ-6кВ Ф.№16 | ТР | КТП-МОТИВ. КТП№14-30 Магазин "Атлант", ДЭС котельная, РЭБ, Гараж ИП Ханенко ул.Нефтяников - дом №19,20,21,22,23 ул.Магылорская - дом №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. КТП№14-31 Инфекционное отделение. МУ РБ. Скорая помощь МУ РБ. Хоз.блок МУ РБ. Пище.блок МУ РБ. ул.Озерная - дом № 46,47,48б,49,50 КТП№14-34 Мечеть. ул.Геофизиков - дом №1,1а,2,2б,3,4,5,6 ул.Озерная - дом №105 ул.Цветная - дом №2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12а,14,17 КТП№14-43 Гараж ПОП. База Гарант-сервис. Сотовая связь Мотив. ул.Новая - дом №5б,6а,7а,8а,9а,10а КТП№14-17 Д/К "Геолог". КТП№14-44 Склад Югория-Центрспас. ООО Гарант-сервис. гараж Администрации. Храм, Частные гаражи. Склад МУ РБ.. КОС-200. БОК-Богатырь. Вневедомственная охрана. ул.Геологов - дом №1,2а,3а,4а,6,7,8,9,12,14а,15,21а ул.Центральная -дом №116 | 2020-06-22 | 13:00 | 17:00 | 172:00
119 | с.п. Зайцева Речка | ПС-35/6 "К-129" ВЛ-6кВ Ф.№5 | Секущая ячейка 6кВ | ТР | Весь населенный пункт | 2020-06-23 | 11:00 | 14:00 | 3:00
120 | с.п.Ларьяк | КТПН-400/6/0,4кВ №14-100 | КЛ-0,4кВ Ф.№3 | ТР | Магазин "Пекарня", магазин "Зарница", магазин "Елена", СДК, ул.Октябрьская - дом №15,17,19,21,23, пер.Чкалова - дом №1,3,4,5,6,7 ул.Кооперативная - дом №7а,15. | 2020-06-23 | 08:00 | 13:00 | 5:00
121 | с.п.Ларьяк | КТПН-400/6/0,4кВ №14-100 | КЛ-0,4кВ Ф.№6 | ТР | ул Кербунова дом №11 | 2020-06-23 | 14:00 | 17:00 | 3:00
122 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4 №14-111 | КЛ-0,4кВ от Ф.№ 5 оп№2/5 "Лыжная база" | ТР | "Лыжная база" | 2020-06-23 | 09:30 | 16:30 | 7:00
123 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4 №14-111 | КЛ-0,4кВ от КТПН №14-111 ф.6 оп.№1 до МДОУ ДС "Лесная сказка" | ТР | МДОУ ДС "Лесная сказка" | 2020-06-23 | 09:30 | 16:30 | 7:00
124 | с.п.Ларьяк | КТПН-400/6/0,4кВ №14-102 | КЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | Телевышка РТПС, ул.Октябрьская - дом № 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38. ул.Северная - дом №3,4,5 ул.Набережная - дом№1,2,2А,3,4,5,8,10,12 , ул.Красный Луч - дом №2,2А. | 2020-06-24 | 08:00 | 13:00 | 5:00
125 | с.п.Ларьяк | КТПН-400/6/0,4кВ №14-102 | КЛ-0,4кВ Ф.№5 | ТР | ул.Северная дом №2 пер.Школьный дом №1,1А,2,3. | 2020-06-24 | 14:00 | 17:00 | 3:00
126 | с.п.Ваховск | КТПН-400/6/0,4 №14-114 | КЛ-0,4кВ Ф№1,2,3,4 от КТПН №14-114 до Средней школы (ул.Таёжная дом-№6) | ТР | Средняя школа (ул.Таёжная дом №6) | 2020-06-24 | 09:30 | 16:30 | 7:00
127 | с.п.Ваховск | КТПН-2х630/6/0,4 №14-115 | КЛ-0,4кВ от КТПН №14-115 до КНС | ТР | КНС | 2020-06-24 | 09:30 | 16:30 | 7:00
128 | с.п.Ваховск | КТПН-2х630/6/0,4 №14-115 | КЛ-0,4кВ от КТПН №14-115 до ул.Спортивная дом-№1 | ТР | ул.Спортивная - дом №1 | 2020-06-24 | 09:30 | 16:30 | 7:00
129 | с.п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 | КТПН-630/6/0,4 №14-111 | ТР | Магазин "Сюрприз", магазин"Диана", магазин"Карусель" ул.Зеленая дом-№12,14,16,18,20,22,19,21,23,25,27,29, ул.Школьная дом-№11,12,13,17, ул.Школьная дом-№ 20, ул.Зеленая дом-№10,10а,10б, Амбулатория, ул.Интернациональная 1,2,3,4,5,7, ул.Лесная дом-№1,2,3,4,5.6,7, Лыжная база-хоккейный корт, полигон ТБО, Детский сад. | 2020-06-25 | 09:30 | 16:30 | 7:00
130 | с.п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 | КТПН-63/6/0,4 №14-139 | ТР | КОС | 2020-06-26 | 09:30 | 16:30 | 7:00
131 | с.п.Ларьяк | ПС -35/6кВ "Ларьяк" Ф-6 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-102 | ТР | Телевышка РТПС, Коррекционная школа, Коррекционная школа (Резерв), ул.Октябрьская - дом № 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38. ул.Северная - дом №2,3,4,5 ул.Набережная - дом№1,2,2А,3,4,5,8,10,12 , ул.Красный Луч - дом №2,2А. пер.Школьный дом №1,1А,2,3. | 2020-06-26 | 13:00 | 17.00 | 4:00
|  | Начальник ОДС |  |  |  | В.Ю. Мозговой