## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2021г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
на июнь 2021г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | с.п. Вата | КТП-630/6/0,4кВ №14-126 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,4. | ТР | ул.Новая дом № 10.ул.Лесная дом № 33, 35, 1б/н, 1б/н, Пер. Зеленый дом №1.Ул. Береговая дом № б/н, 43. Пер. Зеленый дом №3. | 2021-06-01 | 10:00 | 16:30 | 6:30
2 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№6,11 | КТП-№14-15 ВЛ-0,4кВ Ф№5,11 КЛ-0,4кВ СШ№1 Ф№3,6,11 КЛ-0,4кВ СШ№2 Ф№5,11. КЛ-6кВ Ф№6 от оп№27/1. | ТР | кот.Техснаб (нефтеная), ДЭС-1, ДЭС-2, сот связь Билайн, кот.Техснаб АВР-1, АВР-2, ж/д№ 10,12,15,37,40,53,50,49,66,68 ул. Техснаб. ж/д№25,27,29,51,56,60а,68 ул.ДРСУ, ж/д№3,5,7,11,14,15,16 ул.Танюхина., ж/д№37 ул.ГП-77., ж/д№2а ул. Югорская., | 2021-06-01 | 9:00 | 17:00 | 7:00
3 | с.п. Аган | КТПН-250/6/0,4кВ №14-86 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф.№3,4,6. | ТР | ул.Рыбников, Почта, Спорткомплекс, ВОК «Импульс», связь, амбулатория,центр ремёсел, магазин, музей, вымпелком(связь). Котельная, Здание администрации ул.Советская 4, скважина №1 | 2021-06-01 | 10:00 | 16:30 | 6:30
4 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-5 (№4) ф.№15 | ТП 2х630/6/0,4кВ№14-24 (№1) 1с.ш.6/0,4кВ,1Т | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-06-01 | 09:00 | 16:00 | 7:00
5 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-5 (№4) ф.№16 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-24 (№1) 2с.ш.6/0,4кВ, 2Т | ТР | Мечеть Ул. освещение | 2021-06-01 | 09:00 | 16:00 | 7:00
6 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №10 | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (№1) | ТР | Киоск магазин "Тан", магазин "Сибирь", почта, СДК, магазин "Элита", Северсвязь, Администрация, Спортзал, Гаражи, Пожарное депо, Гараж администрации. ул.Агапова дом №12-21 квартира, ул.Агапова дом №14-23 квартиры, ул.Озёрная б/н балок, ул.Озёрная дом №1-2 квартиры, ул.Озёрная дом №3-1 квартира, ул.Озёрная дом №5-2 квартиры, ул.Озёрная дом №7-2 квартиры, ул.Озёрная дом №9-1 квартира, ул.Первопроходцев дом №1А-1 квартира, ул.Первопроходцев дом №3А-0 квартиры х/п, ул.Первопроходцев дом №5А-4 квартиры, ул.Первопроходцев дом №5Б-3 квартиры, ул.Таёжная дом №15-4 квартиры, ул.Агапова дом №2-2 квартиры, ул.Агапова дом №4-отключен, ул. Геологов дом №1-частный дом, ул. Геологов дом №3-2 квартиры, ул. Геологов дом №5А-2 квартиры, ул. Геологов дом №7-3 квартиры, ул. Геологов дом №9-2 квартиры, | 2021-06-01 | 09:00 | 13:00 | 4:00
7 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №10 | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ТР | Котельная №1, Баня, Связь "Мотив", гараж СЖКХ, склад СЖКХ, Метеостанция, ФГУП "РТРС". ул.Агапова дом №12 (ввод№2)-21 квартира ул.Агапова дом №14 (ввод№2-резерв)-23 квартиры | 2021-06-02 | 09:00 | 13:00 | 4:00
8 | с.п. Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-87 (№2 ) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2,3. | ТР | Пилорама, ИП Бабаев Руслан Аликович, Пож.депо. Ул.Советская №3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31/1, 31/2, 33/1, 33/2, 35, 37. ж/д №2,4 ул.Рыбников | 2021-06-02 | 10:00 | 16:30 | 6:30
9 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10, Ф.№16. | КТП-№14-16 ВЛ-0,4кВ Ф№8 КЛ-0,4кВ СШ№1 Ф№5,7,10 КЛ-0,4кВ СШ№2 Ф№5,6,10 КЛ-6кВ от оп№31/4 | ТР | Центральная кот ШВР-1, ШВР-2,. ж/д№2 ул. Центральная., ВОС Водолей., маг.Жасмин., маг. Флорис., ИП Цыганцова., ИП Авдеева., ж/д№1,7,7а,8а,13,26,28 ул. Набережная. ж/д№1 ул.Губкина., КНС КОС-200. | 2021-06-02 | 9:00 | 17:00 | 7:00
10 | с.п. Вата | КТП-630/6/0,4кВ №14-126 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№5,6,7. | ТР | Ул.Береговая дома: № б/н, Ул.Победы дом №3,4.Ул.Лесная дом № 1б/н, б/н, 1б/н, 28, 30. | 2021-06-02 | 10:00 | 16:30 | 6:30
11 | с.п. Вата | БКТП-2х1000/6/0,4кВ №14-127 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№9,10,11. | ТР | пер.Молодежный 1,2,3,4 ул.Лесная 20,22,24(1,2),ВОК "ИМПУЛЬС" (резерв), ВОК "ИМПУЛЬС" | 2021-06-03 | 10:00 | 16:30 | 6:30
12 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6 "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10 | КТПН-№14-26 ВЛ-0,4кВ Ф№1,9 КЛ-0,4кВ Ф№3,5,7,8 | ТР | ж/д-№1,2,3 ул.Таежная. ж/д-№8 ул.Губкина. ж/д-№16,17,18,19,20,21,22 ул.Геологов. Столярка (вечеррняя школа). Маг. ИП Минина. Здание№3 МБУДО "РЦТДиМ СПЕКТР" .Площадь АНГГ. Станция МТС. Роллердром. Здание ДК Геолог. Блок связи АНГГ. Вечерняя школа. Лыжная база. УСО КЦСОН Радуга. ж/д-№8 ул.Центральная. маг.Кедр. | 2021-06-03 | 9:00 | 17:00 | 175:00
13 | с.п. Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-88 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№3,4,5. | ТР | Пилорама, ул.Новая №5,7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20. ул.Лесная № 1, 3, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 12, 13. Гараж СЖКХ | 2021-06-03 | 10:00 | 16:30 | 6:30
14 | г.п.Излучинск | РТП №14-1 (№1) РУ-6кВ ф.№23 | ТП 2х400/6/0,4кВ №14-1 (№10) 1с.ш.6/0,4кВ, 1Т | ТР | ЦТП-3 м-н "Успех" | 2021-06-03 | 09:00 | 16:00 | 7:00
15 | г.п.Излучинск | РТП №14-1(№1) РУ-6кВ ф.23 | ТП 2х400/6/0,4кВ №14-1(№10) 2с.ш.6/0,4кВ, 2Т | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-06-04 | 09:00 | 16:00 | 7:00
16 | с.п. Аган | КТПН-250/6/0,4кВ №14-89 (№4) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,6 | ТР | Ул. Рыбников №20А ул.Таежная №1,2,3,4,5,:,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22,24. ул. Лесная №15,17,19,21,23,25. Магазин "Русь". | 2021-06-04 | 10:00 | 16:30 | 6:30
17 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10 | КТПН-№14-27 ВЛ-0,4кВ Ф.№1 КЛ-0,4кВ Ф.№3,4,5 | ТР | ж/д-№3,4,6 ул.Губкина. ж/д-№5,7,7а,9,10а ул.Центральная. Церковная лавка. Кафе Иваныч. Маг.Белые ночи. Маг.Каприз. Упр.АНГГ(здание Галойл). Ханты-манс.банк. КНС АО АМЖКУ. Маг.Мини-маркет ИП Шустов. | 2021-06-04 | 9:00 | 17:00 | 175:00
18 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-128 (№4) | ВЛ-0,4кВ Ф.№3,4,5,6. | ТР | ул.Лесная 1б/н,15,УПП №1 ул.Школьная 1,11,б/н,15,ул.Лесная 21(1,2),б/н,25. | 2021-06-04 | 10:00 | 16:30 | 6:30
19 | д.Былино | ПС-35/6кВ "К-286" ВЛ-6кВ Ф.№5 | КТПН-400/6/0,4 кВ №14-92 (№1) | ТР | ФАП, магазин, клуб, ОАО "Северсвязь", арт.скажина, МКД Арлекино, Ул.Речная № 1,10,14,17,19,19а,1а,1б,22в,б/н,б/н,б/н,2,21,21б,4,4а,5а,6, 15,23а,23б,25б,23. | 2021-06-04 | 10:00 | 16:30 | 6:30
20 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №10 | КТП-400/6/0,4кВ №14-109 (№3) | ТР | Котельная №2, ул.Молодёжная дом №1-4 квартиры, ул.Молодёжная дом №2-3 квартиры, ул.Молодёжная дом №3-1 квартира, ул.Молодёжная дом №4-4 квартиры, ул.Молодёжная дом №5-4 квартиры, ул.Молодёжная дом №7-Отключен, ул.Молодёжная дом №10-2 квартиры, ул.Кедровая дом №1-3 квартиры, ул.Кедровая дом №2А-5 квартир, ул.Кедровая дом №3-4 квартиры, ул.Кедровая дом №3А-Откючен, ул.Кедровая дом №5-4 квартиры, ул.Кедровая дом №7-4 квартиры, ул.Кедровая дом №8-1 квартира, ул.Кедровая дом №9-3 квартиры, ж.д 1-й мкр дом №1,2,4,7 | 2021-06-04 | 09:00 | 13:00 | 4:00
21 | д.Былино | ПС-35/6кВ "К-286" ВЛ-6кВ Ф.№5 | КТПН-400/6/0,4 кВ №14-134 (№2) | ТР | Ул.Речная №б/н,7,9,11,13,18,20,22,22а,24а,28,30,32,34,36,38,38а, б/н ,21а,27,41, | 2021-06-05 | 10:00 | 16:30 | 6:30
22 | д.Былино | ПС-35/6кВ "К-286" | ВЛ-6кВ Ф.№5 | ТР | ул. Солнечная №1б,10,14,14а,15,16,16б,16а,1а,б/н,б/н,б/н,2,20,22,22а/1,24,24а,26,26б,28,28а,30,32,34,36,38а,38,4,40,40а,42,44,44а,48,б/н. | 2021-06-06 | 10:00 | 16:30 | 6:30
23 | д.Вампугол | ПС-35/6кВ "К-286" | ВЛ-6кВ Ф.№6. | ТР | Весь населенный пункт | 2021-06-07 | 10:00 | 16:30 | 6:30
24 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-128 (№4) | ВЛ-0,4кВ Ф.№7,8,9,10,11. | ТР | ул.Центральная 32а,32,35,38,40,б/н,31,29,28,27,25,26,24,22, ул.Лесная 19,18а ул.Береговая 30,31,32,34,36,37,39,41,1б/н, 28,27,25,22,28а,26,23, | 2021-06-07 | 10:00 | 16:30 | 6:30
25 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10 | КТПН-№14-25 ВЛ-0,4кВ Ф№1,2,5 КЛ-0,4кВ Ф№3,4,6 | ТР | ИП Ханенко. МБУДО "РЦТДиМ Спектр". Кафе ИП Чиграй. Маг ЧП Свекла. ж/д-№1,1а,2,3,4,5,7 ул.М-Карамова. Маг.Геолог. Д/Д Родничек. Сбербанк. ИП Абасов.. Маг.Мебель ИП Карпухин.. Торговый дом Комфорт. | 2021-06-07 | 09:00 | 17:00 | 175:00
26 | с.п. Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №5 (КТП №14-90) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2,4 | ТР | ул.Школьная 6,8, Амбулатория | 2021-06-07 | 10:00 | 16:30 | 6:30
27 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-5 (№4) ф.№9 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-12 (№23) 1с.ш.6/0,4кВ, 1Т | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-06-07 | 09:00 | 16:00 | 7:00
28 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №10 | КТП-160/6/0,4кВ №14-110 (№4) |  | Профит (нет подключения) | 2021-06-08 | 09:00 | 13:00 | 4:00
29 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-5 (№4) ф.№10 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-12 (№23) 1с.ш.6/0,4кВ, 1Т | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-06-08 | 09:00 | 16:00 | 7:00
30 | с.п. Аган | КТПН-400/6/0,4кВ №14-91 (№6) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2,4 | ТР | ул.Школьная 8,10,12, Амбулатория, ул.Новая 22/1, 22/2 | 2021-06-08 | 10:00 | 16:30 | 6:30
31 | с.п. Вата | БКТП-2х1000/6/0,4кВ №14-129 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,4. | ТР | ул.Лесная дом № 9/1, 9/2. Ул. Кедровая дом № 14/1, 14/2,14/3, 16, 18/1,18/2. СЖКХ, Центроспас Югория, МКУ "УМТО с.п. Вата" | 2021-06-08 | 10:00 | 16:30 | 6:30
32 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10 | КТПН-№14-28 ВЛ-0,4кВ Ф№1,2 КЛ-0,4кВ Ф№1,3 | ТР | ж/д-№9,1011,12,14,17 ул.М-Карамова. Маг. Аган. Аптека№144 | 2021-06-08 | 9:00 | 17:00 | 175:00
33 | с.п. Зайцева Речка | ПС-35/6 "К-129" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-630/6/0,4кВ №1 (КТП №14-64) | ТР | Котельная, ПБЮЛ Захарова А.А.(пилорама), Северавтодор, ул.Дружбы 13, 8(1,2), б/н б/н б/н б/н, ул.Молодежная 1 | 2021-06-08 | 8:00 | 16:00 | 8:00
34 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6кВ «Ларьяк» Ф-6кВ №8 Оп.№8/13/2 | КТПН-№14-98 (№3) | ТР | Ул. Осипенко жд с №13 по №25, ул.Кербунова жд №№1,4,6, Амб-я, кухня,гараж больницы, Ул. Осипенко жд с №26 по №50А, пер.Больничный жд №5, лесохрана, Пер.Больничный жд №2, Ул.Мирюгина жд №14, Стационар больницы | 2021-06-08 | 10:00 | 16:30 | 6:30
35 | п Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №10 | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ТР | Магазин "Диана", Детский Сад "Лесная сказка" , Магазин "Карусель", Амбулатория, Лыжная база, полигон ТБ, ул.Зелёная дом №12-2 квартиры, ул.Зелёная дом №14-2 квартиры, ул.Зелёная дом №16-2 квартиры, ул.Зелёная дом №18-2 квартиры, ул.Зелёная дом №19-2 квартиры, ул.Зелёная дом №20-2 квартиры, ул.Зелёная дом №21-2 квартиры, ул.Зелёная дом №22-2 квартиры, ул.Зелёная дом №23-2 квартиры, ул.Зелёная дом №25-2 квартиры, ул.Зелёная дом №27-2 квартиры, ул.Зелёная дом №29-2 квартиры, ул.Школьная дом №11-18 квартир, ул.Школьная дом №13-1 квартира, ул.Школьная дом №14-2 квартиры, ул.Школьная дом №17-1 квартира, ул.Школьная дом №10-1 квартира, ул.Школьная дом №20-18 квартир, ул.Зелёная дом №10А-12 квартир, | 2021-06-09 | 09:00 | 13:00 | 4:00
ул.Интернациональная дом №1-2 квартиры, ул.Интернациональная дом №2-1 квартира, ул.Интернациональная дом №1А-2 квартиры, ул.Интернациональная дом №1Б-1 квартира, ул.Интернациональная дом №1В-1квартира, ул.Интернациональная дом №3-2 квартиры, ул.Интернациональная дом №4-1 квартира, ул.Интернациональная дом №5-2 квартиры, ул.Интернациональная дом №7-2 квартиры, 1-й микрорайон №6Б-квартира х/п ул.Зелёная дом №10Б-12 квартир, ул.Лесная дом №1-№7 (14 квартир)
36 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6кВ «Ларьяк» Ф-6кВ №6 Оп.№10 | КТПН-№14-102 (№7) | ТР | Пер.Школьный ж/д № 1,1А,2,3; ул.Северная ж/д №2, Ул.Набережная с ж/д №1 по ж/д №12, ул.Красный луч ж/д №№2,2А,4; ул.Октябрьская с ж/д №27 по ж/д №37 Ул.Северная ж/д№№3,4,5 Телевидение РТПС, Коррекционная Школа , Уличное освещение Пер.Школьный, Ул.Набережная | 2021-06-09 | 10:00 | 16:30 | 6:30
37 | с.п. Аган | КТПН-250/6/0,4кВ №14-136 (№6 ) | КЛ-0,4кВ Ф.№4,6 | ТР | Газовая котельная | 2021-06-09 | 14:00 | 16:30 | 2:30
38 | с.п. Зайцева Речка | ПС-35/6кВ "К-129" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-65 (№2) | ТР | ул.Центральная 4(1,2),6(1,2), ул.Пролетарская 1(1,2),11(1,2),12,4,5,6,7,8,9(1-4),ул.Почтовая 1(1,2),10(1,2),2(1,2),3(1,2),4(1,2),5(1,2),6(1,2),7(1,2),8(1-3), Северсвязь, пер.Больничный 1,2(1), АБК "СЖКХ", ЦентроспасЮгория(Пожарное депо), ул.Леспромхозная 1(1-7),3,2(1-12),б/н, ул.Набережная 2,3,3а,4(1),5(1,2),1(1,2),1а, ООО " Беркут" | 2021-06-09 | 800:00 | 16:00 | 8:00
39 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№10, Ф.№18 | КТПН-№14-29 ВЛ-0,4кВ СШ№1 Ф№4,9,10 КЛ-0,4кВ Ф№3,5,4,8,9,10 СШ-0,4кВ №2 Ф№6,7 | ТР | ж/д-№1,2,3,4,6 ул.Транспортная. ж/д-№51,52,53,55,56,57,61,63,64,65,68,71,76,78,79,79а,105б,107,108 ул.Озерная. МУ РБ Бак.лаборатория. Автостанция. КНС. КОС-200. ПОП. | 2021-06-09 | 9:00 | 17:00 | 175:00
40 | с.п. Вата | БКТП-2х1000/6/0,4кВ №14-129 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№5,6,7,8. | ТР | ул.Лесная дом №12/1, 12/2, 12/3, №14/1,14/2,14/3, МКУ "УМТО деятельности органов местного самоуправления с.п. Вата", Ул. Центральная дома:№17/1.МКУ "Сельский дом культуры с.п. Вата, ООО "НВ-КАР" (мини-пекарня с магазином"ОРИОН"), ул. Береговая дом № 20. Храм-часовня | 2021-06-09 | 10:00 | 16:30 | 6:30
41 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-5 (№4) ф.№9 | ТП 2х1600/6/0,4кВ №14-19 (№24) 1с.ш.6/0,4кВ, 1Т | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-06-09 | 09:00 | 16:00 | 7:00
42 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-5 (№4) ф.№10 | ТП 2х1600/6/0,4кВ №14-19 (№24) 2с.ш.6/0,4кВ, 2Т | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-06-10 | 09:00 | 16:00 | 7:00
43 | с.п. Вата | БКТП-2х1000/6/0,4кВ №14-129 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№9,10,11. | ТР | ул.Центральная дом № 21, ул.Береговая дом № 19, ул. Лесная №б/н, магазин "Автостройсервис", ул.Центральная дом №23,23а. Ул. Береговая | 2021-06-10 | 10:00 | 16:30 | 6:30
44 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КТПН-№14-49 | ТР | Преоброзователь гейзер кот.ВМУ. Кот.ВМУ. Противопожарная насосная станция кот.ВМУ. ВОС Водолей. | 2021-06-10 | 9:00 | 17:00 | 175:00
45 | с.п. Зайцева Речка | ПС-35/6 "К-129" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-66 (№3) | ТР | Школа (Ввод 1)(Ввод 2), Ростелеком, МТС | 2021-06-10 | 14:00 | 17:00 | 3:00
46 | п.Ваховск | ПС-35/6кВ №201 Ф-6кВ №13 | КТП-63/6/0,4кВ №14-139 (№10) | ТР | КОС-200 | 2021-06-10 | 09:00 | 13:00 | 4:00
47 | с.п. Зайцева Речка | ПС-35/6 "К-129" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-67 (№4) | ТР | МУП "СЖКХ"(склад ГСМ), ИП Субботин И.А., ИП Степанов О.Л, Школа(мастерские), ул.Мира 1(1,2),11(1,2),13(1,2),2,2а,3(1,2),4,5,6,7,8,9, ул.Октябрьская 23(1,2), ул.Строителей 1(1,2),2(1,2),3(1,2),4(1,2), 1(1,2),2(1,2),3(1,2),4(1,2),5(1,2),6(1,2),7(1,2),9, ул.Школьная 1(1,2),2,3(1),3а,4(1,2),5(1,2),7(1,2),8(1,2), ул. Лесная №1,3,5,7 | 2021-06-10 | 800:00 | 13:00 | 5:00
48 | с.п. Зайцева Речка | ПС-35/6 "К-129" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-68 (№5) | ТР | ул. Октябрьская №4,10,11,12,13,15,18,19,2,20,22,24,3,3Б,5,6,7,8. ул. Островная ж.д.-№1,2,3,4,5,6. ул. Центральная ж.д.-№12,14,7,5. ООО "ЮжныйУралЧермет"; БУ ХМАО-Югры "Мегионский лесхоз"; ул. Набережная №11,13,15,17,19,6,7,8,9. филиал "Почта России"; ПАО БАНК" ФК ОТКРЫТИЕ"; АО"ЮТЭК-НВР" ; ул. Гагарина №4,4А,6,8, МКУ "Сельский дом культуры" ввод (1,2), МБОУ "Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа" (д.сад "Ёлочка") ввод (1,2) | 2021-06-11 | 800:00 | 16:00 | 8:00
49 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-1 (№3) ф.№5 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-21 (№40н) 1с.ш.6/0,4кВ, 1Т | ТР | ж/д Энергетиков 13 ж/д Энергетиков 15 | 2021-06-11 | 09:00 | 16:00 | 7:00
50 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КТПН №14-50 КЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,4 | ТР | Лыжная база. Хоккейный корт. Школа№1. Столовая школа№1. | 2021-06-11 | 9:00 | 17:00 | 175:00
51 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-130 (№6) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,4. | ТР | Ул. Кедровая дом №1/2,3/1,9/1,9/2,11/1,13/1,15/1,17/1,19/2, 1а, 1/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 11/2, 13/2, 15/2, 17/2, 19/1, 1б,2/2,4/1,4/2,6/2,12/1,12/2,2/2,4/1. ФАП гараж, "Северсвязь,Почта. | 2021-06-11 | 10:00 | 16:00 | 6:00
52 | с.п. Зайцева Речка | ПС-35/6 "К-129" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-400/6/0,4кВ №6 (КТП №14-69) | ТР | БУ"НВР-больница", ул.Почтовая №9, ИП ЗАХАРОВ А.А. (пекарня); ООО "Зайка" (магазин); БУ"НВР-больница"-гараж; МКУ "Содружество" (здание Администрации, Почтовая 12)гараж; МКУ "Содружество" (здание Администрации, Почтовая 12); МРО православный -храм; ул. Пролетарская №13,14/1,14/2,14/3,22,15 | 2021-06-12 | 800:00 | 16:00 | 8:00
53 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-1 (№3) ф.№18 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-21 (№40н) 2с.ш.6/0,4кВ, 2Т | ТР | Энергетиков 17 | 2021-06-14 | 09:00 | 16:00 | 7:00
54 | с.Охтеурье | ПС-35/6кВ №205 Ф-6кВ №2 | КТП-250/6/0,4кВ №14-116 (№1) | ТР | Детский Сад "Ягодка" ввод2 (переводится на ввод1), гараж СЖКХ (отключен) ул.Цветочная дом №2,4,5,6,7,14,16 пер.Кооперативный дом №3,4 ул.Набережная дом №1,3,4,5,6,7,8,12,14,16. Пер.Кооперативный дом №6,8. ул.Цветочная дом №11. | 14.10.2021. | 09:00 | 13:00 | 4:00
55 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 (№2) ф.№109 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-14 (№41) 1с.ш.6/0,4кВ, 1Т | ТР | ж/д пер.Строителей 10 ж/д Набережная 16 ж/д пер.Строителей 12 | 2021-06-15 | 09:00 | 16:00 | 7:00
56 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 (№2) ф.№109 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-15 (№43) 1с.ш.6/0,4кВ, 1Т | ТР | Альфастрой Излучинская пивоварня | 2021-06-15 | 09:00 | 16:00 | 7:00
57 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | КТПН-№14-51 КЛ-0,4кВ Ф.№2,3,4 | ТР | ж/д-№5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22,23,27,28 ул.70 лет-Октября. ж/д-№3,4,5,6 ул.Техснаб. ОА ЮТЭК Восточное МРО. НДШИ. Хоккейный корт. | 2021-06-15 | 9:00 | 17:00 | 175:00
58 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-130 (№6) | ВЛ-0,4кВ Ф.№5,6,7,8. | ТР | ул.Лесная дом №3/1,3/2,4/1,4/2,1б/н,5/1,5/2,5/3,5/4,6,8/1,1,2/1.ул.Центральная дом №11а | 2021-06-15 | 10:00 | 16:30 | 6:30
59 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№6, Ф.№11 | КТПН-№14-52 КЛ-0,4кВ СШ№1 Ф№1,3,5,15 КЛ-0,4кВ СШ№2 Ф№8,11,12,16 КЛ-6кВ Ф.№6 от оп№33, | ТР | ж/д-№1,1б,2а,3а,3б,4а,5а,5б,7,7а,8,9,11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,35,38,39,41,42,43,44,45,46,48,63,69,77,78,79,97,99,100 ул.Техснаб. Зубо-протезный. КНС АМЖКУ. ГСК Автомобилист. Стационар. Поликлиника. Гостиница Таежная. учебный центр Нефтяник. маг.Фортуна. маг.Автозапчасти. МОУДД Родничек. Такси. РТРС. | 2021-06-16 | 9:00 | 13:00 | 4:00
60 | с.п. Вата | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-130 (№6) | ВЛ-0,4кВ Ф.№9,10,11,12,13,14. |  | ул. Центральная дом №1а, 1б/н, 3, 4, 7, 9, 11/1, 11/2, 13, 8, 10, 12/1, 16, 5, 14/1, 14/2, 34. ул.Береговая дом № 2; 7а; 9; 10; 11; 14; 16, 18, 1, 5; 6; 12; 14А; 15. Центральная районная больница ФАП | 2021-06-16 | 10:00 | 16:30 | 6:30
61 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 (№2) ф.№206 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-14 (№41) 2с.ш.6/0,4кВ, 2Т | ТР | ж/д пер Молодежный 5 | 2021-06-16 | 09:00 | 16:00 | 7:00
62 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 (№2) ф.№206 | ТП 2х630/6/0,4кВ №14-15 (№43) 2с.ш.6/0,4кВ, 2Т | ТР | Набережная 13 Ул.Освещение | 2021-06-16 | 09:00 | 16:00 | 7:00
63 | с.Охтеурье | КТП-250/6/0,0,4кВ №14-116 (№1) | КТП-250/6/0,0,4кВ №14-116 (№1) ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ №1 | ТР | Детский Сад "Ягодка"ввод2 (переводится на ввод1) ул.Цветочная дом №2,4,5,6,7,14,16 пер.Кооперативный дом №3,4 | 2021-06-16 | 09:00 | 11:00 | 2:00
64 | с.Охтеурье | КТП-250/6/0,0,4кВ №14-116 (№1) | КТП-250/6/0,0,4кВ №14-116 (№1) ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ №2 | ТР | ул.Набережная дом №1,3,4,5,6,7,8,12,14,16, Пер.Кооперативный дом №6,8, ул.Цветочная дом №11. | 2021-06-16 | 11:00 | 13:00 | 2:00
65 | с.Охтеурье | КТП-250/6/0,0,4кВ №14-116 (№1) | КТП-250/6/0,0,4кВ №14-116 (№1) ВЛ-0,4кВ Ф-0,4кВ №3 | ТР | Гараж СЖКХ (отключен) | 2021-06-16 | 14:00 | 16:00 | 2:00
66 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,0,4кВ №14-112 (№6) | КТП-400/6/0,0,4кВ №14-112 (№6) Ф-№3 КЛЭП-0,4кВ от оп.№5 до ВРУ-0,4кВ ДШИ | ТР | ДШИ, Храм, Соц.служба, Аптека, АО "ЮТЭК-НВР" ул.Юбилейная дом №13,15,17,19,21,22,23. | 2021-06-17 | 09:00 | 10:00 | 1:00
67 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,0,4кВ №14-114 (№9) | КТП-400/6/0,0,4кВ №14-114 (№9) КЛЭП-0,4кВ от Ф-№1,3 до ВРУ МБОУ "Ваховская ОСШ" | ТР | МБОУ "Ваховская ОСШ" ввод 1 (нагрузка переводится на ввод 2) | 2021-06-17 | 10:00 | 12:00 | 2:00
68 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,0,4кВ №14-114 (№9) | КТП-400/6/0,0,4кВ №14-114 (№9) КЛЭП-0,4кВ от Ф-№2,4 до ВРУ МБОУ "Ваховская ОСШ" | ТР | МБОУ "Ваховская ОСШ"ввод2 (нагрузка переводится на ввод1) | 2021-06-17 | 14:00 | 16:00 | 2:00
69 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 (№2) ф.№107 | РТП 2х400/6/0,4кВ №14-2 (№42) 1с.ш.0,4кВ, 1Т | ТР | ж/д пер. Строителей 6 Банк Открытие | 2021-06-17 | 09:00 | 16:00 | 7:00
70 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 (№2) ф.№103 | ТП 2х1000/6/0,4кВ №14-16 (№54) 1с.ш.6/0,4кВ, 1Т | ТР | магазин "Глория" | 2021-06-17 | 09:00 | 16:00 | 7:00
71 | с.п. Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№25 Оп.№58 | КТП-250/6/0,4кВ №14-125 (№1) | ТР | ул. Мысовая, жил. Дом № 1,3,4,4А, Уличное освещение | 2021-06-17 | 09:00 | 16:30 | 6:30
72 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№4, ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КТПН-№14-53 КЛ-0,4кВ СШ№1 Ф№1,2,3,4,9,11 КЛ-0,4кВ СШ№2 Ф№1,2,3,4,9,11 | ТР | ФОК. ж/д-№28,30,32 ул.Транспортная. ж/д-№18,19 ул.70 лет-Октября. ФОК электрообогрев. КНС№3. КНС№4. КНС№3+1. Паспортный стол. Налоговая. Маг. Пятерочка. | 2021-06-17 | 9:00 | 17:00 | 175:00
73 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,0,4кВ №14-115 (№11) 1Т | КТП-630/6/0,0,4кВ №14-115 (№11) КЛЭП-0,4кВ от Ф-№1 до ВРУ ул.Спортивная дом №1 | ТР | ул.Спортивная дом №1 ввод 1 | 2021-06-18 | 09:00 | 10:00 | 1:00
74 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,0,4кВ №14-115 (№11) 1Т | КТП-630/6/0,0,4кВ №14-115 (№11) КЛЭП-0,4кВ от Ф-№2 до ВРУ ул.Школьная дом №4 | ТР | ул.Школьная дом №4 | 2021-06-18 | 10:00 | 11:00 | 1:00
75 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,0,4кВ №14-115 (№11) | КТП-630/6/0,0,4кВ №14-115 (№11) КЛЭП-0,4кВ от Ф-№3 до ВРУ ул.Таежная дом №8 | ТР | ул.Таежная дом №8 | 2021-06-18 | 11:00 | 12:00 | 1:00
76 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,0,4кВ №14-115 (№11) 1Т | КТП-630/6/0,0,4кВ №14-115 (№11) КЛЭП-0,4кВ от Ф-№4 до ВРУ ул.Школьная дом №9 ввод1 | ТР | ул.Школьная дом №9 | 2021-06-18 | 12:00 | 13:00 | 1:00
77 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,0,4кВ №14-115 (№11) 1Т | КТП-630/6/0,0,4кВ №14-115 (№11) КЛЭП-0,4кВ от Ф-№6 до ВРУ КНС-1 | ТР | КНС-1 | 2021-06-18 | 14:00 | 15:00 | 1:00
78 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,0,4кВ №14-115 (№11) 2Т | КТП-630/6/0,0,4кВ №14-115 (№11) 2Т КЛЭП-0,4кВ от Ф-№3 до ВРУ КНС-1ввод2 | ТР | КНС-1 ввод2 | 2021-06-18 | 15:00 | 16:00 | 1:00
79 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,0,4кВ №14-115 (№11) 2Т | КТП-630/6/0,0,4кВ №14-115 (№11) 2Т КЛЭП-0,4кВ от Ф-№9 до ВРУ ул.Спортивная дом №1 ввод2 | ТР | улСпортивная дом №1 ввод2 | 2021-06-18 | 16:00 | 17:00 | 1:00
80 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 (№2) ф.№204 | РТП 2х400/6/0,4кВ №14-2 (№42) 2с.ш.0,4кВ, 2Т | ТР | ж/д. пер. Строителей 4 Парикмахерская "Имидж" | 2021-06-18 | 09:00 | 16:00 | 7:00
81 | г.п.Излучинск | РТП-6кВ №14-2 (№2) ф.№203 | ТП 2х1000/6/0,4кВ №14-16 (№54) 2с.ш.6/0,4кВ, 2Т | ТР | Ул. Освещение | 2021-06-18 | 09:00 | 16:00 | 7:00
82 | г.п.Новоаганск | РТП-6кВ №14-4 (РП-№2) | РТП-№14-3 (РП-№1) | ТР | Рем. Цех ОАО МПК АНГГ. Аган-транс. | 2021-06-18 | 9:00 | 13:00 | 4:00
83 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№18 | РТП-№14-4 (РП-№2) КЛ-0,4кВ Ф№5 КЛ-6кВ от оп№31 | ТР | Рем. Цех ОАО МПК АНГГ. Аган-транс. ж/д-№7,10,11,12,14,15,16,16а,17,17б,18,19,20,22,26,28,29,30,32,34,35,41,44а ул.Озерная. Маг.Каспий. ИП Ханенко. | 2021-06-18 | 14:00 | 17:00 | 3:00
84 | с.п. Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф-№25 Оп.№32 | КТП-630/6/0,4кВ №14-126 (№2) | ТР | ул.Новая дом № 10.ул.Лесная дом № 33, 35, 1б/н, 1б/н, Пер. Зеленый дом №1.Ул. Береговая дом № б/н, 43. Пер. Зеленый дом №3. Ул.Береговая дома: № б/н, Ул.Победы дом №3,4.Ул.Лесная дом № 1б/н, б/н, 1б/н, 28, 30. | 2021-06-18 | 09:00 | 16:30 | 6:30
85 | с.п. Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛ-6кВ Ф.№20, Ф.№25 Оп.№22 | БКТП-2х1000/6/0,4кВ №14-127 (№3) | ТР | пер.Молодежный 1,2,3,4 ул.Лесная 20,22,24(1,2),ВОК "ИМПУЛЬС" (резерв), ВОК "ИМПУЛЬС" | 2021-06-21 | 09:00 | 16:30 | 6:30
86 | г.п.Новоаганск | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-23 (№9) СШ-0,4кВ №2 | КЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,4,6 | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-06-21 | 09:00 | 13:00 | 4:00
87 | г.п.Новоаганск | КТП-630/6/0,4кВ №14-24 (№10) | КЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,5,6 | ТР | магазин Фарид, Торговый дом., ж/д№2,3,4,7,9,10,11,12,1а,2а,11б,16 ул. Лесная., ИП Побелянский, киоск Боталовой, кафе Джунгли,КОС-600, Уралсвязь, РТРС. | 2021-06-21 | 14:00 | 17:00 | 3:00
88 | с.п.Ларьяк | КТПН-400/6/0,4кВ №14-99 (№4) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3 КЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3 | ТР | ул.Октябрьская с ж/д №2 по ж/д №13, ул.Чумина с ж/д №1 по ж/д №5, ул.Гагарина с ж/д №1 по ж/д №8, ул.Мирюгина с ж/д №1 по ж/д №4, АТС «Северсвязь», ул.Осипенко с ж/д №1 по ж/д №11, ул.Гагарина с ж/д №9 по ж/д №21, м-н «Фортуна». Уличное освещение, Пилорама «ЭРА» | 2021-06-21 | 10:00 | 16:30 | 6:30
89 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-5 (№4) яч.№13 | КТП 2500/6/0,4кВ №14-1 (№31) РУ-6/0,4кВ,1Т | ТР | ИП Арсаев (Энергетиков 15А) Автостанция, Торговый павильон | 2021-06-21 | 09:00 | 16:00 | 7:00
90 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ф.№115 | КТП 2х400/6/0,4кВ №14-5 (№106) 1с.ш.6/0,4кВ, 1Т | ТР | Югра Транс Газ ИТК ИП Банцадзе | 2021-06-22 | 09:00 | 16:00 | 7:00
91 | с.п.Ларьяк | КТПН-400/6/0,4кВ №14-100 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№3,6 КЛ-0,4кВ Ф.№3,6 | ТР | Ул.Кооперативная ж/д №№7,15; пер.Чкалова с ж/д №1 по ж/д №9; ул.Октябрьская с ж/д № 15 по ж/д №23; м-н «Пекарня», СДК, ЮТЭК, библиотека, м-н «Зарница», м-н №666(ИП Птухин), ул. Кербунова жд №11 | 2021-06-22 | 8:00 | 13:00 | 5:00
92 | с.п. Зайцева Речка | ПС-35/6 "К-129" ВЛ-6кВ Ф.№5 | Секущая ячейка 6 кВ | ТР | Весь населенный пункт | 2021-06-22 | 10:00 | 13:00 | 3:00
93 | с.п.Ларьяк | КТПН-250/6/0,4кВ №14-101 (№6) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 КЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | Пилорама ООО «СЕЙЛ», АЗС «Лангри», Пилорама «Ларьеган» (ИП Птухин), ГСМ СЖКХ | 2021-06-22 | 14:00 | 17:00 | 3:00
94 | г.п.Новоаганск | КТП-2х630/6/0,4кВ №14-137 (№18Н) | КЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3 | ТР | КНС АМЖКУ. Маг Красное-Белое. ж/д-№2 ул.Новая. | 2021-06-22 | 09:00 | 13:00 | 4:00
95 | с.п. Вата | ПС-35/6кВ "Протока" ВЛИ-6кВ Ф.№20, Ф.№25 Оп.№2 | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-128 (№4) | ТР | ул.Лесная 1б/н,15,УПП №1 ул.Школьная 1,11,б/н,15,ул.Лесная 21(1,2),б/н,25. ул.Центральная 32а,32,35,38,40,б/н,31,29,28,27,25,26,24,22, ул.Лесная 19,18а ул.Береговая 30,31,32,34,36,37,39,41,1б/н, 28,27,25,22,28а,26,23, | 2021-06-22 | 09:00 | 16:30 | 6:30
96 | с.п. Вата | ПС-35/6кВ "Протока" КЛ-6кВ Ф.№19, Ф.№24 | БКТП-2х1000/6/0,4кВ №14-129 (№5) | ТР | ул.Лесная дом № 9/1, 9/2. Ул. Кедровая дом № 14/1, 14/2,14/3, 16, 18/1,18/2. СЖКХ, Центроспас Югория, МКУ "УМТО с.п. Вата", ул.Лесная дом №12/1, 12/2, 12/3, №14/1,14/2,14/3, МКУ "УМТО деятельности органов местного самоуправления с.п. Вата", Ул. Центральная дома:№17/1.МКУ "Сельский дом культуры с.п. Вата, ООО "НВ-КАР" (мини-пекарня с магазином"ОРИОН"), ул. Береговая дом № 20. Храм-часовня | 2021-06-23 | 09:00 | 16:30 | 6:30
97 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" | ВЛ-6кВ Ф.№16 | ТР | КТП-МОТИВ. КТП№14-30 ж/д-№19,20,21,22,23 ул.Нефтяников. ж/д-№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ул.Магылорская. Маг. Атлант. ДЭС кот. РЭБ. Гараж ИП Ханенко КТП№14-31 ж/д-№ 46,47,48б,49,50 ул.Озерная. Инфекционное отделение. МУ РБ. Скорая помощь МУ РБ. Хоз.блок МУ РБ. Пище.блок МУ РБ.КТП№14-34 ж/д-№1,1а,2,2б,3,4,5,6 ул.Геофизиков. ж/д-№ 105 ул.Озерная. ж/д-№2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12а,14,17 ул.Цветная. Мечеть. КТП№14-43 Гараж ПОП. База Гарант-сервис. ж/д-№5б,6а,7а,8а,9а,10а ул.Новая. Сотовая связь Мотив. КТП№14-17 Д/К Геолог. КТП№14-44 Склад Югория-Центрспас. ООО Гарант-сервис. гараж Администрации. ж/д-№1,2а,3а,4а,6,7,8,9,12,14а,15,21а ул.Геологов. Храм.ж/д-№116 ул.Центральная. Частные гаражи. Склад МУ РБ.. КОС-200. БОК-Богатырь. Вневедомственная охрана. | 2021-06-23 | 09:00 | 17:00 | 175:00
98 | с.п.Ларьяк | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-97 (№1-2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3 КЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3 | ТР | Ул.Мирюгина, Пер.Больничный, Ул.Куликовой, Лесхоз, Ул.Кооперативная, ДШИ, Аэропорт, метеобаза | 2021-06-23 | 14:00 | 17:00 | 3:00
99 | с.п.Ларьяк | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-97 (№1-2) | ВЛ-0,4кВ Ф.№4,5,6,7 КЛ-0,4кВ Ф.№4,5,6,7 | ТР | Котельная | 2021-06-23 | 8:00 | 13:00 | 5:00
100 | г.п.Излучинск | ПС-110/35/6кВ "Гидронамыв" ф.№212 | КТП 2х400/6/0,4кВ №14-5 (№106) 2с.ш.6/0,4кВ, 2Т | ТР | Запсибспецмонтаж Общежитие ИП Сергин | 2021-06-23 | 09:00 | 16:00 | 7:00
101 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 (Береговая) ф.№12 | КТП 400/6/0,4кВ №14-6 (№107) РУ-6/0,4кВ 1Т | ТР | Северсвязь БССС "Билайн" АБК "ИМКХ" Трейд металл СТО "Лико" | 2021-06-24 | 09:00 | 16:00 | 7:00
102 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" | ВЛ-6кВ Ф.№18 КЛ-6кВ от оп№5 до КТП№14-38, КЛ-6 кВ от оп№12 до КТП№14-29, КЛ-6кВ от оп№14 до КТП№14-135, КЛ-6кВ от оп№22/1 до КТП№14-137. | ТР | УКРМ№1. КТП№14-38. КТП№14-29 КТП№14-135 КТП№14-137 КТП№14-33 ж/д-№3,4,10,11,15,16, КНС. РТП№14-4 Рем. Цех ОАО МПК АНГГ. Аган-транс. ж/д-№7,10,11,12,14,15,16,16а,17,17б,18,19,20,22,26,28,29,30,32,34,35,41,44а ул.Озерная. Маг.Каспий. ИП Ханенко. КТП№46. КТП№14-35 кот.Агантранс. Гаражи Агантранс. упр.Агантранс. АЗС Агантранс. РМС Агантранс. КТП№14-36 ИП Фоменко. КТП№14-37. КТП№14-39. КТП№14-40 Полигон ТБО. | 2021-06-24 | 09:00 | 17:00 | 7:00
103 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" | ВЛ-6кВ Ф.№8 КЛ-6кВ от оп.№5 до оп.№6. | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-06-24 | 09:00 | 13:00 | 4:00
104 | с.п. Вата | ПС-35/6кВ "Протока" КЛ-6кВ Ф.№17,Ф.№23 | БКТП-2х630/6/0,4кВ №14-130 (№6) | ТР | Ул. Кедровая дом №1/2,3/1,9/1,9/2,11/1,13/1,15/1,17/1,19/2, 1а, 1/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 11/2, 13/2, 15/2, 17/2, 19/1, 1б,2/2,4/1,4/2,6/2,12/1,12/2,2/2,4/1. ФАП гараж, "Северсвязь, Почта.ул.Лесная дом №3/1,3/2,4/1,4/2,1б/н,5/1,5/2,5/3,5/4,6,8/1,1,2/1.ул.Центральная дом №11а | 2021-06-24 | 09:00 | 16:30 | 6:30
105 | с.п. Аган | ПС-35/6 "К-216" | ВЛ-6кВ Ф.№6 | ТР | Кратковременно весь поселок | 2021-06-24 | 09:00 | 16:00 | 6:00
106 | с.п. Аган | ПС-35/6 "К-216" | ВЛ-6кВ Ф.№15 | ТР | Кратковременно весь поселок | 2021-06-25 | 09:00 | 16:00 | 6:00
107 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 (Береговая) ф.№12 | КТП 160/6/0,4кВ №14-7 (№108) РУ-6/0,4кВ 1Т | ТР | ООО"Энерготехника" КНС-115 АБК "ГИБДД" МБОУ"Новоаганская очно-заочная школа" Гараж | 2021-06-25 | 09:00 | 16:00 | 7:00
108 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" | Отпайка ВЛ-6кВ Ф.№3 от оп№9 до КТП-№14-58 (№7) | ТР | КТПН№14-54 Ж/д - №1 ул.Магичтральная ,ж/д-№1 Центральная ,ж/д-№3 Администрация,Врачебная амбулатория,Скважина Ж/д- №д 10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30, 31,32,33,34,35,37, ул.Айваседа-Меру, М-н ЧП Олейник, ж/д-№ 1,2,5,6 Ул. Лесная, ж/д №3а Музейная, Центральная ж/д.№2,4,6,8, «Музей», «Екатеренбург -2000",Ростелеком,ОТРК-Югра. Мобильные телесистемы МТС КТПН№14-55 Сварочный пост. Мастерская. КТПН№14-57 «КНС-7" КТПН№14-58 Ж/д- № 1,3,4,5,6,7, 8, 9,10, 11, 12,14 ул.Югорская, ж/д-№ 25,28,30ул.Центральная. Ж/д- 1а,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16, 17,18, ул.Школьная, Ж/Д №32,34,ул. Центральная, ж/д-№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15, 16,17,18,19,20,21,23,27,29 ул. Набережная, «Пекарня» ИП. Авдеев. Маг. КТП№14-141 Газ. кот. | 2021-06-25 | 09:00 | 13:00 | 4:00
109 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" | КЛ-6кВ Ф.№ 104 до оп.№2 Ф.№18 ПС-35/6кВ "Озерная", КЛ-6кВ от оп.№4/1 до УКРМ-№1 | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-06-25 | 13:00 | 17:00 | 75:00
110 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" | КЛ-6кВ Ф.№10 от КТП№14-137 до оп.№23 | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-06-25 | 14:00 | 17:00 | 75:00
111 | с.п. Вата | ПС-35/6кВ "Протока" КЛ-6кВ Ф.№17, Ф.№23 | БКТП-2х400/6/0,4кВ №7 (№14-131), КЛ-0,4кВ Ф.№1,2,3,4,5,6,7,8 | ТР | ж/д ул.Школьная 2,4, Ул. Лесная 18, | 2021-06-25 | 09:00 | 16:30 | 6:30
112 | с.п.Ларьяк | КТПН-400/6/0,4кВ №14-102 (№7) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1,5 КЛ-0,4кВ Ф.№1,5 | ТР | Пер.Школьный ж/д № 1,1А,2,3; ул.Северная ж/д №2, Ул.Набережная с ж/д №1 по ж/д №12, ул.Красный луч ж/д №№2,2А,4; ул.Октябрьская с ж/д №27 по ж/д №37 Ул.Северная ж/д№№3,4,5 Телевидение РТПС | 2021-06-25 | 8:00 | 13:00 | 5:00
113 | с.п. Вата | ПС-35/6кВ "Протока" КЛ-6кВ Ф-20, 25 | 2БКТП 630/6/0,4кВ «КОК» (КТП № 14-85), | ТР | КОК котельная, ул.Новая д.4, КОК вентиляция, КОК ВРУ-0,4кВ №1,2 | 2021-06-28 | 09:00 | 16:30 | 6:30
114 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 (Береговая) ф.№12 | КТП 250/6/0,4кВ №14-8 (№110) РУ-6/0,4кВ 1Т | ТР | ГСПК "Скат" | 2021-06-28 | 09:00 | 16:00 | 7:00
115 | г.п.Излучинск | РП-6кВ №14-2 (Береговая) ф.№12 | МТП 100/6/0,4кВ №14-143 (ЕТК) | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-06-29 | 09:00 | 13:00 | 4:00
116 | с.п. Вата | ПС-110/35/6кВ «Мартовская» ВЛ-35кВ Ф.35кВ № 1,4 | ПС-35/6кВ №14-3 "Протока" 1Т-35, 1В-35,,РУ-6кВ 1-ТСН | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-06-29 | 09:00 | 16:30 | 6:30
117 | с.п. Вата | ПС-110/35/6кВ «Мартовская» ВЛ-35кВ Ф.35кВ № 1,4 | ПС-35/6кВ №14-3 "Протока" 2Т-35, 2В-35,,РУ-6кВ 2-ТСН | ТР | Без ограничений потребителей | 2021-06-30 | 09:00 | 16:30 | 6:30
|  | Начальник ОДС |  |  |  | В.Ю. Мозговой

## Лист2
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №20
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №20
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №24
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №19
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17