## ГПО МАЙ 2023
Утверждаю:
Главный инженер АО "ЮТЭК-НВР"
________________В.Н.Попов
«____»________________2023г.
ГРАФИК
плановых отключений энергоустановок АО "ЮТЭК-НВР"
на май 2023г.
№ п/п | Населенный пункт | Источник питания | Ремонтируемая энергоустановка | Вид ремонта | Ограничение потребителей | Дата | Планируется |  | Продолжитель-ность отключения
[7 empty] | Откл. | Вкл.
1 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-18 (№4) ВЛ-0,4кВ Ф№1,2 КЛ-0,4кВ Ф№1,2 | ТР | ИП Иванов - бокс, столярный цех, пилорамма., ж/д-№31,33,34 ул.Транспортная ж/д-№3,3б,5,38а,12,9,11,13,18,16,12а ул.ГП-77 маг. Монетка ж/д-№38,39,41 ул.ДРСУ стоянка гаражей. ж/д-№9 ул.Югорская | 2023-05-02 | 09:00 | 13:00 | 4:00
2 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминсая" ВЛ-6кВ Ф.№208 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-17 (№3) | ТР | ДК Геолог | 2023-05-02 | 14:00 | 17:00 | 3:00
3 | с.п. Ларьяк | КТПН-630/6/0,4кВ №14-98 (№3) | ВЛ-0,4 Ф.№1 | ТР | Ул.Осипенко д.№13-25. Ул.Кирбунова д.№ 1, 4, 6, 9А | 2023-05-02 | 09:00 | 13:00 | 4:00
4 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-20 (№6) ВЛ-0,4кВ Ф№3 КЛ-0,4кВ Ф№2,3,4,5,6 | ТР | Магазин Самарочка, ВОС Импульс. ж/д-№2,3 ул Береговая. База РЭС-1. ж/д-№10 ул.Энтузиастов. | 2023-05-03 | 09:00 | 13:00 | 4:00
5 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" ВЛ-6кВ Ф.№11 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-19 (№5) ВЛ-0,4кВ Ф№2,4 КЛ-0,4кВ Ф№3 | ТР | СТО ЧП Доскиев ж/д-№57 ул. Первомайская. Гараж Карякин. Здание пожарного депо. АЗС аганнефтепродукт. ООО Викар. ЧП Олейник маг.24 часа. Маг. Автозап СТО ЧП Гиляев | 2023-05-03 | 14:00 | 17:00 | 3:00
6 | с.п. Ларьяк | КТПН-630/6/0,4кВ №14-98 (№3) | ВЛ-0,4 Ф№2 | ТР | Амбулатория, Кухня больницы | 2023-05-03 | 14:00 | 17:00 | 3:00
7 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-22 (№8) ВЛ-0,4кВ Ф№1,2 КЛ-0,4кВ Ф№1,2,3 | ТР | Магазин ООО Жасмин., Магазин Витязь., КНС АМЖКУ, ж/д-№1,4,5,6,7,9,10,12,12а,13,13а,15,16,17,18 ул.Береговая ж/д-№13,14,15 ул.Речников | 2023-05-04 | 09:00 | 13:00 | 4:00
8 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-21 (№7) ВЛ-0,4кВ Ф№1,2,3 КЛ-0,4кВ Ф№1,2,3,5,6 | ТР | Магазин Экспресс КОС-600. КНС КОС-600. ИП Дюбленко автозапчасти. ГСК ул.Мира. Магазин Магнит. ИП Швайцер магази Нинель ИП Титов. МДОУ Снежинкаж/д-№1а,2а,3а,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11а,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,13а,20. | 2023-05-04 | 14:00 | 17:00 | 3:00
9 | с.п. Ларьяк | КТПН-630/6/0,4кВ №14-98 (№3) | ВЛ-0,4 Ф№3 | ТР | пер.Больничный д №5, Ул.Осипенко д.№ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 48А, 50А. | 2023-05-04 | 09:00 | 13:00 | 4:00
10 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Озерная" ВЛ-6кВ Ф.№4 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-23 (№9) ВЛ-0,4кВ СШ-№1 Ф№1,2., СШ-№2 Ф№2,3,4 КЛ-0,4кВ СШ-№1 Ф№2,3,4,5 | ТР | МДОУ Лесная сказка. ж/д-№1,2,3,4 ул. 70 лет Октября. ж/д-№1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15 ул.Энтузиастов маг ИП Шишига. ИП Абасов КНС№5. Вечерняя школа. ж/д-№26 ул.Транспортная. Торговый дом ЗАО Тендер Магнит. Магазин Друзья. ж/д-№15 ул.М-Карамова. Здание Администрации. Маг. Все для Вас кафе Меркурий. ФГУ Почта России. ЗАГС. маг.ООО АГАН. ЖЭЦ АО АМЖКУ. маг.молодость. маг.ООО Катерина КНС№6 | 2023-05-05 | 14:00 | 17:00 | 3:00
11 | с.п. Ларьяк | КТПН-630/6/0,4кВ №14-98 (№3) | ВЛ-0,4 Ф№4 | ТР | пер.Больничный д №2 ул.Мирюгина д.№14 | 2023-05-05 | 14:00 | 17:00 | 3:00
12 | с.п. Ларьяк | ПС-35/6 "Ларьяк" Ф.№18 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-101 (№6) | ТР | ГСМ СЖКХ, Пилорама Птухин, АЗС Лангри, Пилорама СЭЙЛ, Речпорт | 2023-05-10 | 08:00 | 16:00 | 8:00
13 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф№1 (КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (№1)) | ТР | Киоск, магазин "Тан", магазин "Сибирь", почта, СДК, магазин "Элита", ул. Агапова-№12 - 21 квартир ул. Агапова-№14- 23 квартиры | 2023-05-10 | 9:00 | 11:00 | 2:00
14 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф№2 (КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (№1)) | ТР | Северсвязь, администрация, бухгалтерия ,АиСС, библиотека,спортзал. МУП СЖКХ, ул. Озёрная б/н балок ул.Озёрная- №1 - 2 квартиры ул.Озёрная- №3 - 1 квартира ул.Озёрная- №5 - 2 квартиры ул.Озёрная- №7 - 2 квартиры ул.Озёрная- №9 - 1 квартира ул. Первопроходцев-№1А- 1 квартира ул. Первопроходцев-№3А- 0 квартиры х/п ул. Первопроходцев-№5А- 4 квартир ул. Первопроходцев-№5Б- 3 квартир ул. Таёжная-№15 - 4 квартиры | 2023-05-10 | 11:00 | 13:00 | 2:00
15 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф№3 (КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (№1)) | ТР | Гаражи, КНС-1 | 2023-05-10 | 14:00 | 15:00 | 1:00
16 | п.Ваховск | КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (№1) | ВЛ-0,4кВ Ф№4 (КТП-630/6/0,4кВ №14-107 (№1)) | ТР | Пожарное депо, гараж администрация, ул.Агапова- №2- 2 квартиры ул.Агапова- №4- 0 квартиры отключен ул. Геологов- №1- частный дом ул. Геологов- №3- 2 квартиры ул. Геологов- №5А- 2 квартиры ул. Геологов- №7- 3 квартиры ул. Геологов- №9- 2 квартиры | 2023-05-10 | 15:00 | 17:00 | 2:00
17 | г.п.Новоаганск | ПС-110/35/6кВ "Истоминская" ВЛ-6кВ Ф.№208 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-24 (№10) ВЛ-0,4кВ Ф№2,3,6 | ТР | Магазин Фарид Торговый дом. ж/д-№1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,1а,2а,11б,1б ул.Лесная ИП Побелянский. Киоск Боталовой. Кафе-Джунгли КОС-600. Кафе-бар рынок ООО Жасмин. Уралсвязь. РТРС. | 2023-05-10 | 14:00 | 17:00 | 3:00
18 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-400/6/0,4кВ №14-54 (№1) ВЛ-0,4кВ Ф№1,2,4 КЛ-0,4кВ Ф№1,2,4 | ТР | Администрация. Врачебная амбулатория. Скважена, ж/д-№1 ул.Магистральная. ж/д-№1,2,4,6,8 ул.Центральная. ж/д-№3 ул.Грошева. ж/д-№10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37 ул.Айваседа-*Меру. Музей. Маг.ЧП Олейник ж/д-№1,2,5,6 ул.Лесная, ж/д-№3а ул.Музейная, Екатеренбург-2000, Ростелеком, ОТРК-Югра, ООО Мобильные телесистемы АТС. | 2023-05-11 | 09:00 | 13:00 | 4:00
19 | с.п. Аган | ПС-35/6кВ "К-216" ВЛ-6кВ Ф.№6 | ПС-ЭЛМ-6кВ №1 | ТР | Кратковременно весь населенный пункт | 2023-05-11 | 08:30 | 13:00 | 00:30
20 | с.п. Аган | ПС-35/6кВ "К-216" ВЛ-6кВ Ф.№15 | ПС-ЭЛМ-6кВ №2 | ТР | Кратковременно весь населенный пункт | 2023-05-11 | 14:00 | 17:00 | 00:30
21 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф-№1 КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ТР | Котельная №1 | 2023-05-11 | 9:00 | 11:00 | 2:00
22 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ТР | Метеостанция ,ФГУП "РТРС". | 2023-05-11 | 11:00 | 13:00 | 2:00
23 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ТР | Баня, связь "Мотив", гараж СЖКХ, склад СЖКХ, ул. Агапова-№12 (ввод№2)- 21 квартир ул. Агапова-№14 (ввод№2-резерв)- 23 кварт. | 2023-05-11 | 14:00 | 16:00 | 2:00
24 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-108 (№2) | ВЛ-0,4кВ Ф-№4 КТП№14-108 (2) | ТР | Нет потребителей | 2023-05-11 | 16:00 | 17:00 | 1:00
25 | с.п. Ларьяк | ПС-35/6 "Ларьяк" Ф-6кВ №8 | КТПН №КОС | ТР | КОС СЖКХ | 2023-05-11 | 08:00 | 13:00 | 5:00
26 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3,Ф.№9 | КТП-2х250/6/0,4кВ №14-55 (№3) КЛ-0,4кВ Ф№1,2,4 КЛ-6кВ Ф№3. КЛ-6кВ Ф№9 | ТР | Сварачный пост. Котельная. Мастерская. | 2023-05-12 | 9:00 | 13:00 | 04:00
27 | с.п.Ларьяк | ПС-35/6 "Ларьяк" Ф.№18 | ЯКНО-6кВ | ТР | КОС СЖКХ | 2023-05-12 | 14:00 | 17:00 | 3:00
28 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-109 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 КТП-400/6/0,4кВ №14-109 (№3) | ТР | Котельная №2 | 2023-05-12 | 9:00 | 11:00 | 2:00
29 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-109 (№3) | ВЛ-0,4кВ Ф.№2 КТП №14-109 (№3) | ТР | ул.Молодёжная-№1 -4 квартиры ул.Молодёжная-№2 -3 квартиры ул.Молодёжная-№3 -1 квартира ул.Молодёжная-№4 -4 квартиры ул.Молодёжная-№5 -4 квартиры ул.Молодёжная-№7 -0 квартиры отключен ул.Молодёжная-№10 -2 квартиры ул.Кедровая-№1 - 3 квартиры ул.Кедровая-№2А -5 квартир ул.Кедровая-№3 - 4 квартиры ул.Кедровая-№3А - 2 квартиры откючен ул.Кедровая-№5 - 4 квартиры ул.Кедровая-№7 - 4 квартиры ул.Кедровая-№8 - 1 квартиры 3кв. отключены ул.Кедровая-№9 - 3 квартиры | 2023-05-12 | 11:00 | 13:00 | 2:00
30 | п.Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-109 (№3) | ВЛ-0,4кВФ-№3 КТП-400/6/0,4кВ №14-109 (№3) | ТР | ж.д 1-й мкр д.№1,2,3,4,5,7 | 2023-05-12 | 14:00 | 16:00 | 2:00
31 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№9 | КТПН-630/6/0,4кВ №14-56 (№5) ВЛ-0,4кВ Ф№1,2 КЛ-0,4кВ Ф№1,2,4,5 | ТР | ж/д-№7,9,16 ул.Центральная. Маг Айсберг ИП Гардашов СвязьТЭМПС. ж/д-№1,2,3,4а,6,7,7а ул.Айваседа-Меру. Почта. ж/д-№2,4,6,8,10 ул.Ягельная. ж/д-№2,4,6,8 ул.Грошева. Д/с Олененок. СДК. Прачка Д/с Олененок. | 2023-05-15 | 9:00 | 13:00 | 04:00
32 | п Ваховск | КТП-160/6/0,4кВ №14-110 (№4) | ВЛ-0,4кВ Ф-№2 (КТП-160/6/0,4кВ №14-110 (№4)) | ТР | Профит | 2023-05-15 | 9:00 | 11:00 | 2:00
33 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф-№3 КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ТР | ул.Зелёная-№12 - 2 квартиры ул.Зелёная-№14 - 2 квартиры ул.Зелёная-№16 - 2 квартиры ул.Зелёная-№18 - 2 квартиры ул.Зелёная-№19 - 2 квартиры ул.Зелёная-№20 - 2 квартиры ул.Зелёная-№21 - 2 квартиры ул.Зелёная-№22 - 2 квартиры ул.Зелёная-№23 - 2 квартиры ул.Зелёная-№25 -2 квартиры ул.Зелёная-№27 - 2 квартиры ул.Зелёная-№29 - 2 квартиры ул.Школьная-№11,18 квартир ул.Школьная-№13- 1 квартира ул.Школьная-№14-2 квартиры ул.Школьная-№17- 1 квартира ул.Школьная-№10-1 квартира | 2023-05-15 | 11:00 | 13:00 | 2:00
34 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№4 КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ТР | ул.Школьная-№20 - 18 квартир ул.Зелёная-№.10А - 12 квартир | 2023-05-15 | 14:00 | 16:00 | 2:00
35 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№6 КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ТР | Магазин "Диана", ул.Интернациональная-№1- 2 квартиры ул. Интернациональная №2-1 квартира ул.Интернациональная-№1А- 2 квартиры ул. Интернациональная №1Б-1 квартира ул. Интернациональная №1В- 1квартира ул.Интернациональная-№3- 2 квартиры ул.Интернациональная-№4- 1 квартира ул.Интернациональная-№5- 2 квартиры ул.Интернациональная-№7- 2 квартиры. 1-й микрорайон-№6Б - 0 квартира х/п | 2023-05-16 | 9:00 | 11:00 | 2:00
36 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№7 КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ТР | Лыжная база, полигон ТБ, ул.Зелёная-№10Б - 12 квартир ул.Лесная-№1-№7 (14 квартир) | 2023-05-16 | 11:00 | 13:00 | 2:00
37 | п Ваховск | КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ВЛ-0,4кВ Ф.№8 КТП-400/6/0,4кВ №14-111 (№5) | ТР | Детский сад "Лесная сказка" | 2023-05-16 | 14:00 | 16:00 | 2:00
38 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3, Ф.№9 | КТПН-2х630/6/0,4кВ №14-57 (№6) КЛ-6кВ Ф№3. КЛ-6кВ Ф№9. ВЛ-0,4кВ СШ-0,4кВ№1,2 Ф№4 КЛ-0,4кВ Ф№3 | ТР | КНС-7. КОС-200. СЖКХ. ДЭС. Школа. Баня. | 2023-05-16 | 9:00 | 13:00 | 4:00
39 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3 | КТПН-250/6/0,4кВ №14-58 (№7) ВЛ-0,4кВ Ф№1,2,3 КЛ-0,4кВ Ф№1,3,4,5, | ТР | Пекарня. ИП Авдеев магазин, ж/д-№1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 ул.Югорская. ж/д-№25,28,30,32,34 ул.Центральная. ж/д-№1а,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18 ул.Школьная. Маг Остановка. ж/д-№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,27,29 ул.Набережная. | 2023-05-17 | 9:00 | 13:00 | 4:00
40 | с.Варьеган | ПС-35/6кВ "Лесная" ВЛ-6кВ Ф.№3, Ф.№9 | КТП-2х250/6/0,4кВ №14-141 (Котельная) КЛ-6кВ Ф№3 КЛ-6кВ Ф№9 КЛ-0,4кВ СШ-№1 Ф.№2, СШ-№2 Ф№3 | ТР | Газовая котельная. | 2023-05-17 | 14:00 | 17:00 | 3:00
41 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" | ВЛ-6кВ Ф.№6 | ТР | ж/д-№1,1а,1в,2а,3,3а,4,5,7,8,9,10,11,14 ул.Первомайская кот. ВМУ ж/д-№15,16,27,36 ул.Первомайская. ж/д-№2,3,19 ул.КАФТ. ж/д-№1,4а,8,9,16,18,23 ул.Вагон-городок. Цех ПРЦ. Кузня. Упр. АМЖКУ. РСУ. Склад. Транспортный цех. ДЭС-1,2 Сот. Связь Билайн. Кот.Техснаб. ж/д-№10,12,15,37,40,53,50,49,66,68 ул.Техснаб ж/д-№25,27,29,51,56,60а68 ул.ДРСУ ж/д-№3,5,7,11,14,15,16 ул.Танюхина ж/д-№37 ул.ГП-77 ж/д-№2А ул.Югорская. ж/д-№69,78,79,1,1б,2а,3а,3б,4а,5а,5б,7,7а,8,9,11,13,14,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,32,35,38,39,41,42,43,44,45,46,48,63,77,97,99,100 ул.Техснаб.Зубо-протезный. КНС АМЖКУ. ИП Головлев. ГСК Автомобилист. Стационар. Поликлиника. гостиница Таежная. уч.центр Нефтяник. маг. Фортуна. маг.Автозапчасти. МОУДД Родничек. Такси. РТРС. | 2023-05-18 | 9:00 | 13:00 | 4:00
42 | г.п.Новоаганск | ПС-35/6кВ "Новоаганская" | ВЛ-6кВ Ф№11 КЛ-6кВ от оп№46 до оп№47, КЛ-6кВ от оп№6/4 до КТП-630/6/0,4кВ №14-49 (№38) | ТР | Преоброзователь гейзер кот.ВМУ., ДЭС кот. ВМУ., Пож.система кот. ВМУ., ВОС Водолей., ул.Транспортная дом - №31,33,34 ул.ГП-77 дом - №3,3б,5,38а,12,9,11,13,18,16,12а Магазин Монетка ул.ДРСУ дом - №38,39,41., стоянка гаражей. ул.Югорская дом - №9, ИП Иванов - бокс, столярный цех, пилорамма., ДЭС-1,2., Сотовая Связь Билайн., Кот.Техснаб. ул.Техснаб дом - №10,12,15,37,40,53,50,49,66,68 ул.ДРСУ дом - №25,27,29,51,56,60а68 ул.Танюхина дом - №3,5,7,11,14,15,16 ул.ГП-77 дом - №37 ул.Югорская дом - №2А ул.Техснаб - дом №69,78,79,1,1б,2а,3а,3б,4а,5а,5б,7,7а,8,9,11, 13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,35,38,39,41,42,43,44,45,46,48,63,77,97,99,100 .Зубо-протезный. КНС АМЖКУ. ИП Головлев. ГСК Автомобилист. Стационар. Поликлиника. Гостиница "Таежная". Уч.центр Нефтяник. Магазин "Фортуна"., Магазин Автозапчасти., МОУДД Родничек. Такси. РТРС. ФОК. ул.Транспортная дом - №28,30,32, ФОК электро-обогрев., КНС№3, КНС№4, КНС№3+1, ул.70 лет-Октября дом - №18,19., Паспортный стол. Налоговая. Магазин Пятерочка. ул.70 лет-Октября дом - № 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22,23,27,28 ул. Техснаб. дом - №3,4,5,6. ИП Свекла. НДШИ. Хокейный корт. Лыжная база. Школа. Столовая. Стройка хокейный корт. Крытый хокейный корт. ВОС Импульс. База РЭС-1. ул.Энтузиастов дом -№10 | 2023-05-19 | 9:00 | 13:00 | 4:00
43 | г.п.Новоаганск | ВЛ-6кВ ПС-35/6кВ "Озерная" Ф.№4 | КЛ-6кВ от оп№11/1 до КТП№14-53 (№45) 2Т | ТР | Без отключения потребителей | 2022-05-17 | 14:00 | 17:00 | 3:00
44 | г.п.Новоаганск | ВЛ-6кВ ПС-35/6кВ "Озерная" Ф.№16 | КЛ-6кВ от оп№32 до оп№33 КЛ-6кВ от оп№34 до КТП-№14-16 (№2) КЛ-6кВ от КТП №14-16 до оп№45/1, КЛ-6кВ от оп№46 до КТП-№14-17 (№3) КЛ-6кВ пс Нововаганская Ф№13 от оп№4 до оп№5, | ТР | КТП-МОТИВ. ул.Нефтяников дом - №19,20,21,22,23 ул.Магылорская дом - №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Магазин "Атлант", Гараж ИП Ханенко, ул.Озерная дом - № 47,48б,49,50, Инфекционное отделение. МУ Районая Больница, Скорая помощь МУ РБ, Хоз.блок МУ РБ, Пище.блок МУ РБ, ул.Геофизиков дом - №1,1а,2,2б,3,4,5,6 ул.Озерная дом - № 105, ул.Цветная дом - №2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12а,14,17, Мечеть, Гараж ПОП, База Гарант-сервис, ул.Новая дом -№5б,6а, 7а,8а,9а,10а, Сотовая связь Мотив, Д/К Геолог, Склад Югория-Центрспас, ООО Гарант-сервис, Гараж Администрации, ул.Геологов дом - №1,2а,3а,4а,6,7,8,9,12,14а,15,21а . Храм. ул.Центральная дом - №116, Частные гаражи. Склад МУ РБ, КОС-200. БОК-Богатырь, Вневедомственная охрана. | 2023-05-22 | 9:00 | 13:00 | 4:00
45 | г.п.Новоаганск | КТП-400/6/0,4кВ №14-51 (№39А) | ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | ТР | ж/д№5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,15,22,23,27,28 ул.70 лет-Октября. ж/д №3,4,5,6 ул. Техснаб. Маг. Клен ИП Свекла., гараж НДШИ | 2023-05-22 | 14:00 | 17:00 | 3:00
46 | г.п.Новоаганск | КТП-2х1000/6/0,4кВ №14-52 (№40) | ВЛ-0,4кВ Ф.№15 | ТР | Уч.центр Нефтяник.,маг.Фортуна,маг.Автозапчасти,МОУДД Родничек., ж/д№ 1,1б,2а,3а,3б,4а,5а,5б,7,7а,8,9,11,13,14,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,32,35,38,39,41,42,43,44,45,46,48,63,77,97,99,100. гост.Таежная., | 2023-05-23 | 14:00 | 17:00 | 3:00
47 | г.п.Новоаганск | РТП-630/6/0,4кВ №14-4 | ВЛ-0,4кВ Ф.№4 | ТР | Магазин Каспий. ж/д№ 7,10,11,12,14,15,16,16а,17,17б,18,19,20, 22,26,28,29,30,32,34,35,41,44а ул. Озерная. | 2023-05-24 | 14:00 | 17:00 | 3:00
|  | Начальник ОДС |  |  |  | В.Ю. Мозговой

## Лист2
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №20
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №25
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №20
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №24
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №19
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №23
ПС-35/6кВ №Протока№ Ф-6кВ №17